附件2：采购报价表

清远市清新区农产品质量安全监督检测中心
2022年检测试剂耗材采购报价表                                             
	序

号
	名     称
	规 格
	数量
	单位
	单价

(元)
	总金额

(元)
	用   途
	备 注

	1
	石墨管
	岛津，货号：206-50587-12，High-density graphite tube
	5
	根
	
	
	元素分析
	

	2
	石墨管
	岛津，货号：206-50587-12，High-density graphite tube
	5
	根
	
	
	元素分析
	

	3
	氮气过滤器
	227-37011-01
	4
	条
	
	
	农残分析
	

	4
	氢气空气过滤器
	227-37011-02
	2
	条
	
	
	农残分析
	

	5
	气相进样针
	岛津2010气相Plus用，P/N：S221-34618
	10
	支
	
	
	农残分析
	

	6
	4ml样品瓶
	岛津2010气相Plus用，带盖，P/N：221-34269-91
	2
	盒
	
	
	农残分析
	

	7
	不分流衬管
	岛津2010气相Plus用，P/N：221-75197
	10
	支
	
	
	农残分析
	

	8
	分流衬管
	岛津2010气相Plus用，P/N：221-75193
	10
	支
	
	
	农残分析
	

	9
	石墨压环
	岛津2010气相Plus用，P/N：227-35006-01
	30
	个
	
	
	农残分析
	

	10
	垫圈
	岛津2010气相Plus用，P/N：201-35584
	100
	个
	
	
	农残分析
	

	11
	O型圈
	岛津2010气相Plus用，P/N：0726533ZA
	50
	个
	
	
	农残分析
	

	12
	DB-1701色谱柱
	安捷伦(30m*0.25m*0.25μm)，part number:122-0732
	1
	根
	
	
	农残分析
	

	13
	SH-Rtx-5色谱柱
	岛津(30m*0.25m*0.25μm),221-75701-30
	1
	根
	
	
	农残分析
	

	14
	HP-50+色谱柱
	安捷伦(30m*0.32m*0.25μm),part number:19091L-413
	1
	根
	
	
	农残分析
	

	15
	DB-210色谱柱
	安捷伦(30m*0.32m*0.25μm),part number:123-0232
	1
	根
	
	
	农残分析
	

	16
	2ml样品瓶
	Gerlab，2ml 11.6*32mm，100个/盒，含盖垫，9425

-1232-100,9452B-01-100
	20
	盒
	
	
	农残分析
	

	17
	Florisil
	艾杰尔,1000mg/6ml,30支/盒，货号：FS0006
	30
	盒
	
	
	农残分析
	

	18
	移液枪头
	5ml，200st/pcs，Brand
	4
	包
	
	
	农残分析
	

	19
	移液枪头
	1000μl，500st/pcs，Brand
	2
	包
	
	
	农残分析
	

	20
	移液枪头
	200μl，1000st/pcs，Brand
	1
	包
	
	
	农残分析
	

	21
	移液枪
	Brand，1000μl（100-1000μl）
	3
	支
	
	
	农残分析
	

	22
	50毫升塑料离心管
	康宁corning)康宁corning 430829 25支/包
	40
	包
	
	
	农残分析
	

	23
	自吸过滤式防颗粒物呼吸器随气式面罩（口罩）有呼气阀
	3M  9542V
	100
	个
	
	
	劳保用品
	

	24
	口罩
	4层活性炭,50个/盒,单独包装
	10
	盒
	
	
	劳保用品
	

	25
	连针注射器
	2ml，100支/盒
	10
	盒
	
	
	农残分析
	

	26
	可调移液器：
	(500-5000ul)，Brand
	2
	支
	
	
	农残分析
	

	27
	Agilent-12mL样品存储瓶套件（5183-4322）
	19 × 65 Amber，15-425 Cap，PTFE/Si，100/包
	1
	包
	
	
	农残分析
	

	28
	氯化钠
	分析纯，广州化学试剂厂，500g/瓶
	10
	瓶
	
	
	农残分析
	

	29
	乙腈
	4L/瓶、进口HPLC级,honeywell
	12
	瓶
	
	
	农残分析
	

	30
	正己烷
	4L/瓶、进口HPLC级,honeywell
	12
	瓶
	
	
	农残分析
	

	31
	敌敌畏
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2298-2016

	32
	乙酰甲胺磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2322-2016

	33
	氧化乐果
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2288-2016

	34
	久效磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2290-2016

	35
	毒死蜱
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-1869-2016

	36
	马拉硫磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2293-2016

	37
	对硫磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2284-2016

	38
	杀扑磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2295-2016

	39
	三唑磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2650-2010

	40
	甲胺磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2289-2016

	41
	灭线磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-1877-2016

	42
	甲拌磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2294-2016

	43
	特丁硫磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2641-2016

	44
	地虫硫磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2637-2010

	45
	甲基硫环磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-154-2008

	46
	倍硫磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2299-2016

	47
	水胺硫磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2332-2016

	48
	二嗪磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2291-2016

	49
	乐果
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2286-2016

	50
	杀螟硫磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2287-2016

	51
	喹硫磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2330-2016

	52
	甲基对硫磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2285-2016

	53
	亚胺硫磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-1867-2016

	54
	伏杀硫磷
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2326-2016

	55
	α-六六六
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2276-2016

	56
	百菌清
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2312-2016

	57
	腐霉利（别名速克灵）
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2338-2016

	58
	甲氰菊酯
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2306-2016

	59
	氟氯氰菊酯
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-1838-2016

	60
	溴氰菊酯
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2310-2016

	61
	β-六六六
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2277-2016

	62
	三氯杀螨醇
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2311-2016

	63
	硫丹
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-048-2008

	64
	氯氰菊酯
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2308-2016

	65
	δ-六六六
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2279-2016

	66
	三唑酮（别名粉锈灵）
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2339-2016

	67
	联苯菊酯
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2333-2016

	68
	氯氟氰菊酯（别名三氟氯氰聚酯）
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2305-2016

	69
	氯菊酯
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2309-2016

	70
	氰戊菊酯
	标准品，100ug/mL,1mL
	3
	支
	
	
	农残分析
	GSB05-2307-2016

	71
	γ-六六六
	标准品，100ug/mL,1mL
	1
	支
	
	
	农残分析
	

	72
	buresWT-J19
	WT-J19
	1
	台
	
	
	液相加湿用
	

	73
	ABS树脂药勺
	ASONE，165mm
	20
	把
	
	
	重金属分析用
	

	74
	有机玻璃容量瓶架
	RICHLAB，5ml，2*5孔
	2
	个
	
	
	固定容量瓶
	

	75
	有机玻璃容量瓶架
	RICHLAB，10ml，2*5孔
	2
	个
	
	
	固定容量瓶
	

	76
	有机玻璃容量瓶架
	RICHLAB，25ml，2*5孔
	2
	个
	
	
	固定容量瓶
	

	77
	有机玻璃容量瓶架
	RICHLAB，50ml，2*3孔
	2
	个
	
	
	固定容量瓶
	

	78
	实验室塑料烧杯
	BKMAM，500ml，带刻度，带柄
	5
	只
	
	
	暂存废弃物
	

	79
	实验室塑料烧杯
	BKMAM，1000ml，带刻度，带柄
	5
	只
	
	
	暂存废弃物
	

	80
	实验室塑料烧杯
	BKMAM，2000ml，带刻度，带柄
	5
	只
	
	
	暂存废弃物
	

	81
	实验室塑料量筒
	BKMAM，25ml，带刻度
	5
	只
	
	
	重金属分析用
	

	82
	实验室塑料量筒
	BKMAM，50ml，带刻度
	5
	只
	
	
	重金属分析用
	

	83
	实验室塑料量筒
	BKMAM，250ml，带刻度
	5
	只
	
	
	重金属分析用
	

	84
	实验室塑料量筒
	BKMAM，1000ml，带刻度
	5
	只
	
	
	重金属分析用
	

	85
	废液桶
	25L/只，蓝色塑料
	10
	只
	
	
	装废液
	

	86
	实验专用塑料注射器
	2ml，HPLC用，无胶塞，无针头，100支/袋
	10
	袋
	
	
	液相前处理
	

	87
	抽滤装置抽滤杯
	津腾，500ml
	3
	个
	
	
	液相前处理
	

	88
	Schott Duran蓝盖试剂瓶
	500mL，GL45
	10
	个
	
	
	液相上机
	白色透明玻璃材质

	89
	一次性塑料滴管
	2ml，100支/包
	10
	包
	
	
	少量取液
	

	90
	实验室托盘
	40*30*5cm，pp材质，耐酸碱
	5
	个
	
	
	重金属分析用
	

	91
	有机玻璃比色管架子
	25ml*12孔（双排）
	2
	个
	
	
	重金属分析用
	

	92
	pp材质实验室酸缸
	泰恒，30L,外缸35*30*30cm，

内缸28*27*28cm
	1
	套
	
	
	重金属分析用
	含外缸、内缸、缸盖

（有把手）、两侧托手

	93

	玻璃刻度试管
	博美，10ml,高硼硅，平口，圆底
	500
	支
	
	
	农残前处理
	

	94
	实验室称量纸
	24g，75*75mm，500张/包
	5
	包
	
	
	农残前处理
	

	95
	实验室称量纸
	31g，100*100mm，500张/包
	5
	包
	
	
	农残前处理
	

	96
	实验室专用天平刷
	全长12.5cm，软质羊毛，圆柄
	20
	支
	
	
	农残前处理
	

	97
	Agilent-12mL样品存储瓶套件（5183-4322）
	19 × 65 Amber，15-425 Cap，PTFE/Si，100/包
	2
	件
	
	
	农残前处理
	

	98
	二氯甲烷
	4L/瓶、进口HPLC级
	8
	瓶
	
	
	农残分析
	

	99
	OPA稀释液
	950ml/瓶，Pickering cat.NO；CB910 
	8
	瓶
	
	
	农残分析
	

	100
	液相进样针
	
岛津，
S670-12554-06
	1
	支
	
	
	农残分析
	

	101
	液相进样针
	岛津，S670-12554-04
	1
	支
	
	
	农残分析
	

	102
	液相进样针
	岛津，S670-12554-02
	1
	支
	
	
	农残分析
	

	103
	液相进样针
	岛津，S670-12554-01
	1
	支
	
	
	农残分析
	

	供货商
	
	合计
	￥
	佰    万   仟   佰   拾   元   角   分




