2022年清远市清新区游泳场所卫生监督

抽检情况公示

为进一步加强和规范游泳场所卫生安全管理，保障广大泳客的身体健康，从6月份开始，清远市清新区卫生健康局对全区游泳场所开展了全覆盖监督抽检工作，同时联合区疾控中心对游泳场所水质情况进行抽样检测。检测内容主要包括：泳池水浑浊度、pH值、游离离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群，浸脚池水游离性余氯等项目，截至8月31日，本次专项监督抽检工作累计对26家游泳场所进行了抽检。经疾控中心实验室检测26家，合格21家，合格率80.77%。对于检查发现问题以及水质检测不合格的经营单位，卫生监督员下发监督意见书，责令被检单位限期整改。现将2022年我区游泳场所水质检测结果公示如下：

| 序号 | 单位名称 | 水质检测结果 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保利物业发展股份有限公司清远分公司（保利花园） | 不合格 | 泳池水尿素、细菌总数、余氯 |
| 2 | 清远市宝城物业管理有限公司（御峰花园） | 合格 |  |
| 3 | 誉安物业管理有限公司（明霞大道中63号凯旋门） | 合格 |  |
| 4 | 清远市正能物业服务有限公司（美林宏景新城） | 合格 |  |
| 5 | 古龙峡生态旅游娱乐有限公司 | 合格 |  |
| 6 | 清远市凯谊物业管理有限公司（华府一号） | 合格 |  |
| 7 | 清远盛业物业服务有限公司（新亚棕榈园） | 合格 |  |
| 8 | 清新花园酒店有限公司 | 不合格 | 泳池水PH值、尿素 |
| 9 | 太和镇学成游泳馆（领秀瑞城） | 合格 |  |
| 10 | 清远市学成教育咨询有限公司(太和镇清新大道北8号恒利阳学新城小区) | 合格 |  |
| 11 | 鸿诚物业管理有限公司(御林苑小区) | 合格 |  |
| 12 | 太和古洞旅游开发有限公司 | 合格 |  |
| 13 | 清远市源美物业管理有限公司(景源一号） | 合格 |  |
| 14 | 清远市学成教育咨询有限公司(太和镇新城路20号清远峯荟花园) | 合格 |  |
| 15 | 清远市进成体育服务有限公司清新分公司（雅居蓝湾） | 不合格 | 泳池水PH值、尿素 |
| 16 | 清远市中力体育发展有限公司（中恒公园大地花园） | 合格 |  |
| 17 | 清远市中力体育发展有限公司（尚品名城花园） | 不合格 | 泳池水细菌总数 |
| 18 | 广东玄真旅游发展有限公司 | 合格 |  |
| 19 | 广州市时代物业管理有限公司清远市分公司（时代香海彼岸小区） | 合格 |  |
| 20 | 清远市鸿兴体育文化有限公司（太平镇清四市场） | 合格 |  |
| 21 | 清远新世界旅游发展有限公司芊丽酒店分公司 | 不合格 | 泳池水尿素、余氯 |
| 22 | 三坑镇景泉山庄有限公司 | 合格 |  |
| 23 | 清远市清新河中温泉旅游有限公司 | 合格 |  |
| 24 | 恒大足球学校 | 合格 |  |
| 25 | 恒大世纪城（清远）酒店有限公司 | 合格 |  |
| 26 | 广东世纪家园旅游开发有限公司 | 合格 |  |