| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 一 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 监测点地址 |  | 供水单位 |  | 采样单位 |  | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 |  | 太和洞一水厂测水间 |  | 清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂） |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2023年1月4日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、硒、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、四氯化碳。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 2 |  | 清新区第三小学北门保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 3 |  | 玄真路颐景园保安亭旁水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 4 |  | 中山路第四小学保安亭水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 5 |  | 星光大道中华茶楼旁中大口腔后门表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 6 |  | 中山路柴火湘菜馆旁表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 7 |  | 清新大道瑞枫花园保安亭前水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 8 |  | 清新区第九小学（乐园小学）保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 9 |  | 滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 10 |  | 清新区第二中学西门保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 11 |  | 笔架路33号表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 一 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点地址 |  | 供水单位 |  | 采样单位 |  | 检测单位 |  | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 水厂测水间（一）期水龙头 |  | 清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂） |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  | 2023年1月4日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、硒、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、四氯化碳。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 2 | 清新大道50号C梯表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 3 | 太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 4 | 山塘镇第二小学保安亭水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 5 | 山塘镇山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 6 | 飞水大街移民楼表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 7 | 清新区第二小学保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 一 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 监测点地址 |  | 供水单位 |  | 采样单位 |  | 检测单位 |  | 检测时间 |  | 监测指标 |  | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 |  |  | 健康风险提示及安全饮水建议 |  |  |  |  |
| 1 |  | 太和洞一水厂测水间 |  | 清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂） |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  | 2023年2月7日 |  | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、硒、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、四氯化碳。 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 清新区第三小学北门保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 玄真路颐景园保安亭旁水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 中山路第四小学保安亭水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 星光大道中华茶楼旁中大口腔后门表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 中山路柴火湘菜馆旁表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 清新大道瑞枫花园保安亭前水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 清新区第九小学（乐园小学）保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 清新区第二中学西门保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 笔架路33号表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 一 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点地址 |  | 供水单位 |  | 采样单位 |  | 检测单位 |  | 检测时间 |  | 监测指标 |  | 检测结果评价 |  |  | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水厂测水间（二）期水龙头 |  | 清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂） |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  | 2023年2月7日 |  | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、硒、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、四氯化碳。 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 清新大道50号C梯表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 山塘镇第二小学保安亭水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 山塘镇山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 飞水大街移民楼表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 清新区第二小学保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 一 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |  |  |  |
| 1 | 太和洞一水厂测水间 | 清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂） | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2023年3月6日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、硒、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、四氯化碳。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |  |  |  |
| 2 | 清新区第三小学北门保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 3 | 玄真路颐景园保安亭旁水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 4 | 中山路第四小学保安亭水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 5 | 星光大道中华茶楼旁中大口腔后门表前阀 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 6 | 中山路柴火湘菜馆旁表前阀 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 7 | 清新大道瑞枫花园保安亭前水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 8 | 清新区第九小学（乐园小学）保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 9 | 滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 10 | 清新区第二中学西门保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 11 | 笔架路33号表前阀 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 一 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 |  |  |  |  | 供水单位 | 采样单位 |  |  | 检测单位 |  |  | 检测时间 |  | 监测指标 |  | 检测结果评价 |  |  | 不达标指标的检测值 |  |  | 健康风险提示及安全饮水建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水厂测水间（一）期水龙头 |  |  |  |  | 清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂） | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  |  | 2023年3月6日 |  | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、硒、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、四氯化碳。 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 清新大道50号C梯表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 山塘镇第二小学保安亭水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 山塘镇山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 飞水大街移民楼表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 清新区第二小学保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |
| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 一 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 监测点地址 |  |  | 供水单位 |  |  | 采样单位 |  |  |  | 检测单位 |  | 检测时间 |  | 监测指标 |  | 检测结果评价 |  |  |  | 不达标指标的检测值 |  |  | 健康风险提示及安全饮水建议 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 水厂清水池旁水龙头 |  |  | 清远市清新区禾云自来水有限责任公司 |  |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  |  |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  | 2023年2月15日 |  | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、硒、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、四氯化碳。 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  | 无 |  |  | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 水厂营业部门口水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 水厂清水池旁出水口 |  |  | 清远市清新区浸潭大罗山泉自来水有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年2月14日 |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 清新区浸潭镇大湾岗小学门口水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 水厂化验室水龙头 |  |  | 清远市清新区太平大秦自来水有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年2月16日 |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 营业部二楼办公室水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 三坑镇安庆村委会厨房水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 太平镇中心小学保安亭水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 水厂化验室水龙头 |  |  | 清远市清新区蒲坑自来水有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年3月21日 |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 清新区石潭镇第二中学保安亭内水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 一 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 监测点地址 | 供水单位 |  |  |  |  | 采样单位 |  | 检测单位 |  |  | 检测时间 |  | 监测指标 |  |  | 检测结果评价 |  | 不达标指标的检测值 |  |  | 健康风险提示及安全饮水建议 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 水厂清水池出水口水龙头 | 清远市清新区三坑镇成辉自来水有限公司 |  |  |  |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  |  | 2023年2月16日 |  | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、游离氯、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硒、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、四氯化碳 |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 三坑镇中心小学保安亭旁水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 制水车间清水池旁水龙头 | 清远市清新区滨源水业投资开发有限公司（滨江水厂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年2月15日 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 第二门诊卫生间水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |