
	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 三 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	太和洞一水厂测水间（一）期水龙头
	清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年7月14日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	2
	玄真路颐景园保安亭旁水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	3
	中山路第四小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	4
	中山路柴火湘菜馆旁表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	5
	清新大道瑞枫花园保安亭前水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	6
	清新区第四中学保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	7
	小城逸景轩A梯对面表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	8
	滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	9
	清新区第二中学西门保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	10
	清新区第三小学北门保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	11
	清新区卫健局停车场洗手盆水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

	   （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 三  季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	水厂测水间（一）期水龙头
	清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年7月14日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	2
	清新区第二小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	3
	清新大道34号A幢表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	4
	太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	5
	山塘镇第二小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	6
	山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀）
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	7
	清新区太和镇卫生院社区科水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

	   （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。


	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 三 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	太和洞一水厂测水间（二）期水龙头
	清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年8月13日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	2
	玄真路颐景园保安亭旁水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	3
	中山路第四小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	4
	中山路柴火湘菜馆旁表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	5
	清新大道瑞枫花园保安亭前水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	6
	清新区第四中学保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	7
	小城逸景轩A梯对面表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	8
	滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	9
	清新区第二中学西门保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	10
	清新区第三小学北门保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	11
	清新区卫健局停车场洗手盆水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

	 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 三  季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	水厂测水间（二）期水龙头
	清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年8月13日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	2
	清新区第二小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	3
	清新大道34号A幢表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	4
	太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	5
	山塘镇第二小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	6
	山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀）
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	7
	清新区太和镇卫生院社区科水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
	

	   （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
	


	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 三  季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	太和洞一水厂测水间（三）期水龙头
	清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年9月9日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	2
	玄真路颐景园保安亭旁水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	3
	中山路第四小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	4
	中山路柴火湘菜馆旁表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	5
	清新大道瑞枫花园保安亭前水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	6
	清新区第四中学保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	7
	小城逸景轩A梯对面表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	8
	滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	9
	清新区第二中学西门保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	10
	清新区第三小学北门保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	11
	清新区卫健局停车场洗手盆水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

	   （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 三  季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	水厂测水间（一）期水龙头
	清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年9月9日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	2
	清新区第二小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	3
	清新大道34号A幢表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	4
	太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	5
	山塘镇第二小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	6
	山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀）
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	7
	清新区太和镇卫生院社区科水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
	

	（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
	

	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 三 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	水厂清水池旁水龙头
	清远市清新区禾云自来水有限责任公司
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年8月27日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	2
	水厂营业部门口水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	3
	水厂清水池旁出水口
	清远市清新区浸潭大罗山泉自来水有限责任公司
	
	
	2025年8月26日
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	4
	清新区浸潭镇人民政府厨房外水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	5
	水厂化验室水龙头
	清远市清新区太平大秦自来水有限公司
	
	
	2025年9月1日
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	6
	营业部二楼办公室水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	7
	三坑镇安庆村委会厨房水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	8
	太平镇中心小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	9
	水厂化验室水龙头
	清远市清新区蒲坑自来水有限公司
	
	
	2025年8月26日
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	10
	石潭镇卫生院预防接种门诊水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

	以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。



	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 三 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	11
	水厂清水池出水口水龙头
	清远市清新区三坑镇成辉自来水有限公司
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年9月1日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	12
	三坑镇中心小学保安亭旁水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	13
	水厂清水池旁出水口水龙头
	清远市清新区滨源水业投资开发有限公司（滨江水厂）
	
	
	2025年8月27日
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	14
	恒大金碧天下小区清水池入水口
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

	   （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。




