关于《清远清新星光医院迁扩建项目环境影响报告表》的批复

清远清新星光医院有限公司：

你单位报批的《清远清新星光医院迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及有关法律、法规规定，经研究，批复如下：

- 一、清远清新星光医院迁扩建项目（以下简称“该项目”）位于清远市清新区山塘镇回正村委会对面自编1号，本次迁扩建拟租赁现有院区南面的两栋楼房进行建设，并将现有院区搬至扩建范围。迁扩建后医院为一级综合医院，共设有床位75张，门诊接诊量增加至30人次/天。

二、根据报告表的评价结论和广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目应按报告表内容组织实施，建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。近期废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后排放，远期废水经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准及清西片区集中污水处理厂进水水质要求较严值后排入清西片区集中污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。污水处理站周边臭气浓度、氨、硫化氢等污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

（三）严格落实噪声污染防治措施。确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废物要分类并及时规范处理，按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）等相关管理要求执行。

（五）项目总量控制指标：迁扩建完成后，项目近期化学需氧量及氨氮排放总量分别控制在0.3吨/年及0.07吨/年；远期排放总量纳入清西片区集中污水处理厂总量指标管理。

三、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、你单位应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法及时办理排污许可手续。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

六、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。

清远市生态环境局