
	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 四 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	太和洞一水厂测水间（一）期水龙头
	清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年10月16日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	2
	玄真路颐景园保安亭旁水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	3
	中山路第四小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	4
	中山路柴火湘菜馆旁表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	5
	清新大道瑞枫花园保安亭前水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	6
	清新区第四中学保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	7
	小城逸景轩A梯对面表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	8
	滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	9
	清新区第二中学西门保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	10
	清新区第三小学北门保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	11
	清新区卫健局停车场洗手盆水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

	    （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 四  季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	12
	水厂测水间（二）期水龙头
	清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年10月16日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	13
	清新区第二小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	14
	清新大道34号A幢表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	15
	太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	16
	山塘镇第二小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	17
	山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀）
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	18
	清新区太和镇卫生院社区科水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

	    （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。




	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 四 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	19
	太和洞一水厂测水间（二）期水龙头
	清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年11月10日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	20
	玄真路颐景园保安亭旁水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	21
	中山路第四小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	22
	中山路柴火湘菜馆旁表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	23
	清新大道瑞枫花园保安亭前水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	24
	清新区第四中学保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	25
	小城逸景轩A梯对面表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	26
	滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	27
	清新区第二中学西门保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	28
	清新区第三小学北门保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	29
	清新区卫健局停车场洗手盆水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

	（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 四  季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	30
	水厂测水间（一）期水龙头
	清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年11月10日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	31
	清新区第二小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	32
	清新大道34号A幢表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	33
	太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	34
	山塘镇第二小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	35
	山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀）
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	36
	清新区太和镇卫生院社区科水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
	

	    （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
	


	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 四  季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	37
	太和洞一水厂测水间（三）期水龙头
	清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年12月9日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	38
	玄真路颐景园保安亭旁水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	39
	中山路第四小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	40
	中山路柴火湘菜馆旁表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	41
	清新大道瑞枫花园保安亭前水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	42
	清新区第四中学保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	43
	小城逸景轩A梯对面表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	44
	滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	45
	清新区第二中学西门保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	46
	清新区第三小学北门保安亭内水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	47
	清新区卫健局停车场洗手盆水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

	（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。



	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 四  季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	48
	水厂测水间（二）期水龙头
	清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂）
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年12月9日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	49
	清新区第二小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	50
	清新大道34号A幢表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	51
	太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	52
	山塘镇第二小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	53
	山塘村委会路口表前阀（石角总表前阀）
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	54
	清新区太和镇卫生院社区科水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
	

	（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
	

	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 四 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	55
	水厂清水池旁水龙头
	清远市清新区禾云自来水有限责任公司
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	56
	水厂营业部门口水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	57
	水厂清水池旁出水口
	清远市清新区浸潭大罗山泉自来水有限责任公司
	
	
	2025年10月20日
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	58
	清新区浸潭镇人民政府厨房外水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	59
	水厂化验室水龙头
	清远市清新区太平大秦自来水有限公司
	
	
	2025年10月22日
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	60
	营业部二楼办公室水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	61
	三坑镇安庆村委会厨房水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	62
	太平镇中心小学保安亭水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	63
	水厂化验室水龙头
	清远市清新区蒲坑自来水有限公司
	
	
	2025年10月20日
	
	锰的检验结果不达标，其余所检指标均达标。
	锰：0.210mg/L
	水厂更换了水源水采水点，并对制水工艺进行改进和完善，于2026年1月6日对水厂出厂水、末梢水进行铝、铁、锰、浑浊度及pH等项目检测，结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)限值要求。

	64
	石潭镇卫生院预防接种门诊水龙头
	
	
	
	
	
	锰的检验结果不达标，其余所检指标均达标。
	锰：0.163mg/L
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

	    （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

	清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025 年第 四 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	65
	水厂清水池出水口水龙头
	清远市清新区三坑镇成辉自来水有限公司
	清远市清新区疾病预防控制中心
	清远市清新区疾病预防控制中心
	2025年10月22日
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构
（0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。

	66
	三坑镇中心小学保安亭旁水龙头
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	67
	水厂清水池旁出水口水龙头
	清远市清新区滨源水业投资开发有限公司（滨江水厂）
	
	
	2025年10月21日
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	68
	恒大金碧天下小区清水池入水口
	
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

	    （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。




