关于《清远市龙湾工业投资有限公司锅炉技术改造项目环境影响报告表》的批复

清远市龙湾工业投资有限公司：

你单位报批的《清远市龙湾工业投资有限公司锅炉技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规规定，经研究，批复如下：

- 一、清远市龙湾工业投资有限公司锅炉技术改造项目（以下简称“该项目”）位于清远市清新区太平镇龙湾电镀定点基地，企业原设有1台20t/h燃煤锅炉和1台20t/h燃天然气锅炉，现规划在厂区现有锅炉房内新设1台30t/h燃天然气锅炉用以替代现有的1台20t/h燃煤锅炉。技改完成后全厂共设有1台20t/h燃天然气锅炉及1台30t/h燃天然气锅炉。

- 二、根据报告表的评价结论和广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目应按报告表内容组织实施，建设和运营中还应重点做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。锅炉排污水、软化水再生废水经基地废水处理中心处理后通过专用排污管网排入正江。

- （二）严格落实大气污染防治措施。二氧化硫、颗粒物、氮氧化物执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值，烟气黑度执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废弃物的综合利用和处理处置设施，防止造成二次污染。危险废物交由有资质的单位处理处置；一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置；生活垃圾经定点收集后统一交环卫部门处理。

（五）项目总量控制指标：项目建成后全厂氮氧化物总量指标为15.671吨/年，低于现有项目已许可的排放量。

三、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、你单位应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法及时办理排污许可手续。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

六、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。

清远市生态环境局