关于《清远清新110千伏盈富输变电工程环境影响报告表》的批复

广东电网有限责任公司清远供电局：

你单位报批的《清远清新110千伏盈富输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及有关法律、法规规定，经研究，批复如下：

- 一、清远清新110千伏盈富输变电工程（以下简称“该项目”）位于清远市清新区太平镇，工程建设内容包括变电工程及线路工程。其中变电工程为新建110千伏盈富变电站以及在220千伏滨江站扩建1个110千伏出线间隔，线路工程包括建设110千伏滨江至南龙线路解口入盈富站线路工程、110千伏滨江至盈富线路工程、110千伏滨三甲线#17-#20改造工程及35千伏沙百线#24+1-#26改造工程。

二、根据报告表的评价结论和广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目应按报告表内容组织实施，建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强环境管理，严格控制开挖量及开挖范围。施工废水需经处理后回用；合理安排施工时间，施工期间噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求；落实有效的防扬尘和水土流失措施，减少施工过程对周围环境的影响。加强固体废物处理、处置管理。

（二）严格落实电磁环境保护措施。确保项目变电站及沿线工频电磁场强度、磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。确保项目沿线各环境敏感目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声环境功能区限值要求。

（四）加强生态环境保护工作，落实报告中提出的各项生态保护措施。施工结束后，及时进行植被恢复，确保生态环境安全。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的事故应急池，加强与区域环境风险防范体系的联动，切实防范环境污染事故发生。

三、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

六、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。