关于《清远清新禾云分散式风电场建设项目环境影响报告表》的批复

广东清远市朗泰新能源有限公司：

你单位报批的《清远清新禾云分散式风电场建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及有关法律、法规规定，经研究，批复如下：

- 一、清远清新禾云分散式风电场建设项目（以下简称“该项目”）位于清远市清新区禾云镇，项目主体工程设计安装4台合计装机容量为21MW风力发电机组，设置1座110kV升压站并在升压站内配置装机容量为10MW/20MWh的储能系统。项目预计年上网发电量为38525.76MWh。

二、根据报告表的评价结论和广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目应按报告表内容组织实施，建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。严格控制开挖量及开挖范围。采取有效防尘和降噪措施，合理安排施工时间，施工期间噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。妥善处理施工废水，加强施工期固体废物处理处置管理。严格落实施工现场边坡防护、沉淀过滤等水土保持措施，防范水土流失。临时用地应控制扰动范围，施工结束后及时进行生态恢复治理，保护和恢复生物多样性。

（二）严格落实电磁环境保护措施。减少工程对周围电磁环境的影响，确保工程运行时工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露控制限值要求。

（三）做好水污染防治工作，项目施工废水经收集处理后回用于施工洒水降尘等工序不外排；营运期升压站内员工生活污水经处理后回用于绿化灌溉。

（四）做好大气污染防治工作，加强施工扬尘污染防治，落实施工现场防尘措施，有效控制大气环境影响。升压站内食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（五）严格落实噪声污染防治措施。营运期间确保项目沿线各环境敏感目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声环境功能区限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废弃物的综合利用和处理处置设施，防止造成二次污染。危险废物交由有资质的单位处理处置；一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置；生活垃圾经定点收集后统一交环卫部门处理。

（七）严格落实生态环境保护措施。落实沿线生态环境分区管控要求，优先避让生态保护红线、自然保护地、饮用水源保护区等敏感区域，采取相应的生态环境保护措施，减少对周边生态环境影响。

（八）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，有效防范环境风险。加强危险废物的储运管理。加强污染防治、环境风险防范设施的管理和维护，合理设置废水事故应急池容积，切实防范环境污染事故发生。

三、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

六、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。