关于《清远市康逸环保工程有限公司废矿物油暂存仓库迁建项目环境影响报告表》的批复

清远市康逸环保工程有限公司：

你单位报来的《清远市康逸环保工程有限公司废矿物油暂存仓库迁建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》的规定，提出批复意见如下：

- 清远市康逸环保工程有限公司废矿物油暂存仓库迁建项目选址位于清远市清新区山塘镇西沙开发区1号，租赁清远市清新区宏达研磨材料有限公司厂区内东南角处的空地从事收集，贮存清远辖区范围内的废矿物油，不涉及废矿物油的处置、加工，年收集、周转废矿物油3000吨。项目设置3个50m³卧式油罐，每个油罐储存量不超过35吨，贮存场所内废矿物油最大储存量为100吨，暂存时间最长不超过1个月（30天）。

- 根据报告表的评价结论，在你单位全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放的前提下，建设项目从环境保护角度可行，你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

- 1、项目不产生生产废水；生活污水依托场地出租方清远市清新区宏达研磨材料有限公司处理。

- 2、项目设置油气回收装置对储罐呼吸油气进行回收，未冷凝的油气经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放。非甲烷总烃执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级标准限值要求；厂区内无组织排放的有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值相关要求；厂界无组织非甲烷总烃执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。

- 3、落实噪声污染防治措施，确保项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

4、固体废弃物要分类并及时规范处理，执行《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

- 四、该迁建项目VOCs总量控制指标为0.083t/a，使用原项目的VOCs总量指标，不重新分配VOCs总量指标。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。建设单位须在全国排污许可证管理信息平台完善排污许可手续后按照规定程序办理项目竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入使用。

七、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。