| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 三 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 监测点地址 |  | 供水单位 |  | 采样单位 |  | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 |  | 不达标指标的检测值 |  | 健康风险提示及安全饮水建议 |  |
| 1 |  | 太和洞一水厂测水间 |  | 清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂） |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2021年7月12日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、铁、铜、锌、镉、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、砷、锰、铬（六价）、铅、硝酸盐（以N计）、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、铝、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离氯、硒、氨氮、汞、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |  |
| 2 |  | 笔架路33号表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |
| 3 |  | 清和大道76号翡翠园首层6号表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |
| 4 |  | 清新大道瑞枫花园保安亭前 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |
| 5 |  | 中山路柴火湘菜馆旁表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |
| 6 |  | 星光大道中华茶楼二楼茶水间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |
| 7 |  | 明霞路清新区林业局一楼办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |
| 8 |  | 滨江路5号水厂营业部保安亭前 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |
| 9 |  | 中山路北第四小学保安亭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |
| 10 |  | 玄真路颐景园保安亭旁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |
| 11 |  | 府前路15号清新区疾病预防控制中心门卫处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 三 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点地址 |  | 供水单位 |  | 采样单位 |  | 检测单位 |  | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 |  | 健康风险提示及安全饮水建议 |  |  |
| 1 | 水厂化验室一期水龙头 |  | 清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂） |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  | 清远市清新区疾病预防控制中心 |  | 2021年7月12日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、铁、铜、锌、镉、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、砷、锰、铬（六价）、铅、硝酸盐（以N计）、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、铝、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离氯、硒、氨氮、汞、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |  |  |
| 2 | 清新大道50号C梯表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 3 | 太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 4 | 山塘镇西沙村委会二楼厨房水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 5 | 飞水大街移民楼表前阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 6 | 清新区农业局一楼门口水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 三 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 |  | 检测结果评价 |  | 不达标指标的检测值 |  |  | 健康风险提示及安全饮水建议 |  |
| 1 | 太和洞一水厂测水间 | 清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂） | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、铁、铜、锌、镉、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、砷、锰、铬（六价）、铅、硝酸盐（以N计）、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、铝、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离氯、硒、氨氮、汞、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳。 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |  |
| 2 | 笔架路33号表前阀 |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |
| 3 | 清和大道76号翡翠园首层6号表前阀 |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |
| 4 | 清新大道瑞枫花园保安亭前 |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |
| 5 | 中山路柴火湘菜馆旁表前阀 |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |
| 6 | 星光大道中华茶楼二楼茶水间 |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |
| 7 | 明霞路清新区林业局一楼办公室 |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |
| 8 | 滨江路5号水厂营业部保安亭前 |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |
| 9 | 中山路北第四小学保安亭 |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |
| 10 | 玄真路颐景园保安亭旁 |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |
| 11 | 府前路15号清新区疾病预防控制中心门卫处 |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 无 |  |  |  |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 三 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 |  | 监测指标 |  | 检测结果评价 |  | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |  |  |
| 1 | 水厂化验室二期水龙头 | 清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂） | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 |  | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、铁、铜、锌、镉、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、砷、锰、铬（六价）、铅、硝酸盐（以N计）、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、铝、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离氯、硒、氨氮、汞、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳。 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |  |  |
| 2 | 清新大道50号C梯表前阀 |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 3 | 太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀 |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 4 | 山塘镇西沙村委会二楼厨房水龙头 |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 5 | 飞水大街移民楼表前阀 |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 6 | 清新区农业局一楼门口水龙头 |  |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |  |  |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 三 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 太和洞一水厂测水间 | 清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂） | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2021年9 月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、铁、铜、锌、镉、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、砷、锰、铬（六价）、铅、硝酸盐（以N计）、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、铝、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离氯、硒、氨氮、汞、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 2 | 笔架路33号表前阀 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 3 | 清和大道76号翡翠园首层6号表前阀 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 4 | 清新大道瑞枫花园保安亭前 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 5 | 中山路柴火湘菜馆旁表前阀 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 6 | 星光大道中华茶楼二楼茶水间 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 7 | 明霞路清新区林业局一楼办公室 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 8 | 滨江路5号水厂营业部保安亭前 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 9 | 中山路北第四小学保安亭 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 10 | 玄真路颐景园保安亭旁 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 11 | 府前路15号清新区疾病预防控制中心门卫处 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 三 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 水厂化验室一期水龙头 | 清远市清新区太和供水有限公司（第二水厂） | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2021年9月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、铁、铜、锌、镉、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、砷、锰、铬（六价）、铅、硝酸盐（以N计）、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、铝、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离氯、硒、氨氮、汞、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 2 | 清新大道50号C梯表前阀 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 3 | 太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 4 | 山塘镇西沙村委会二楼厨房水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 5 | 飞水大街移民楼表前阀 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 6 | 清新区农业局一楼门口水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 三 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 水厂清水池旁水龙头 | 清远市清新区禾云自来水有限责任公司 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、铁、铜、锌、镉、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、锰、铬（六价）、铅、硝酸盐（以N计）、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、铝、氨氮、耐热大肠菌群、汞、硒、砷、二氧化氯、游离氯、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 2 | 水厂营业部门口水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 3 | 水厂清水池旁出水口 | 清远市清新区浸潭大罗山泉自来水有限责任公司 |  |  | 2021年7月27日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 4 | 水厂营业部二楼水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 5 | 水厂化验室水龙头 | 清远市清新区太平大秦自来水有限公司 |  |  | 2021年7月29日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 6 | 营业部二楼办公室水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 7 | 太平镇大南村委会厨房水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 8 | 三坑镇安庆村委会厨房水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 9 | 水厂化验室水龙头 | 清远市清新区蒲坑自来水有限公司 |  |  | 2021年7月27日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 10 | 水厂营业部水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 清新市/县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 三 季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 11 | 水厂化验室水龙头 | 清远市清新区山塘镇发迅自来水有限公司 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2021年7月21日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、铁、铜、锌、镉、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、锰、铬（六价）、铅、硝酸盐（以N计）、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、铝、氨氮、耐热大肠菌群、汞、硒、砷、游离氯、三氯甲烷、四氯化碳。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 （0763-5825913），在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 12 | 水厂营业部水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 13 | 水厂清水池出水口水龙头 | 清远市清新区三坑镇成辉自来水有限公司 |  |  | 2021年7月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 14 | 水厂营业部卫生间外水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 15 | 制水车间清水池旁水龙头 | 恒大金碧天下临水工程 |  |  | 2021年7月28日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 16 | 第二门诊卫生间水龙头 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 |  |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |