关于《中国石化销售股份有限公司广东清远石油分公司金榜加油站改扩建项目环境影响报告表》的批复

中国石化销售股份有限公司广东清远石油分公司：

你公司报来的《中国石化销售股份有限公司广东清远石油分公司金榜加油站改扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》的规定，提出批复意见如下：

- 项目建设性质属改扩建，位于清远市清新区太和镇周田管理区，改扩建后占地面积和罐区面积不变，主要变内容包括：增加1个洗车间，增加油气回收在线监测系统，把原有卧式钢质埋地储油罐拆除后更换SF双层油罐及更换加油枪，同时将原项目销售规模进行规划调整，改扩建后预计销售量为汽油5850t/a、柴油3000t/a。

- 根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放的前提下，建设项目从环境保护角度可行，你公司应按照报告表内容组织实施。

三、项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

- 1、项目生活污水与洗车废水经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及告星污水处理厂进水水质较严者后经市政污水管网排入告星污水处理厂进行处理。

- 2、项目必须做好油气回收工作，通过设置油气回收系统、雾化降温系统处理后减少有机废气的排放。油气回收管线液阻最大压力限值、油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值、油气浓度无组织排放限值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关标准限值要求；厂区内无组织排放的有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求。

- 3、必须做好噪声污染防止工作，营运期场界南面噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准要求，厂界东面、西面、北面噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）4类标准要求。

4、固体废弃物要分类并及时规范处理，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

- 四、项目改扩建完成后VOCs总量控制指标为2.76t/a，其中新增0.34t/a的VOCs总量从广东中骏森驰汽车零部件有限公司削减下来的VOCs总量实行2倍等量替代调配。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。建设单位须在全国排污许可证管理信息平台完善排污许可手续后按照规定程序办理项目竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入使用。

七、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。

2021年12月30日