关于《华润清远清新林泉风电场110千伏升压站变更项目环境影响报告表》的批复

华润风电（清远清新）有限公司：

你公司报来的《华润清远清新林泉风电场110千伏升压站变更项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”） 收悉。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》的规定，提出批复意见如下：

一、该变更项目地理位置与原项目一致，位于清远市清新区龙颈镇，中心经纬度为北纬23°47'23.39"，东经112°49'6.26"。项目变更后升压站电压等级为110kV，设置1台容量为60MVA的主变压器，并增设1台容量为100MVA的主变压器，GIS设备由户内布置改为户外布置。变更完成后升压站以1回110kV架空集电线路拟接入220kV旗胜变电站（该线路不在本次评价范围内）。

- 二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放的前提下，建设项目从环境保护角度可行，你公司应按照报告表内容组织实施。

- 三、项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

- 项目施工期施工废水经沉淀池沉淀后、含油废水经隔油隔渣沉淀处理后回用于升压站内降尘、出入车辆轮胎清洗和绿化，不外排；施工期生活污水及运营期生活污水均依托已建的三级化粪池和一体化处理设备处理后用于厂区绿化浇灌，不外排入地表水体。

- 项目施工期应切实做好大气污染防治工作，施工机械燃油废气、施工运输车辆行驶尾气、施工扬尘、焊接烟尘满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的无组织排放监控浓度限值标准；运营期废气主要为食堂油烟，经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)规定后引至楼顶排放。

3、落实噪声污染防治措施，确保项目边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4、升压站产生的工频电场强度和工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。

5、固体废弃物要分类并及时规范处理，固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB1 8599-2020)》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的有关规定要求和《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。

6、加强生态环境保护工作，落实报告中提出的各项生态保护措施。施工结束后，及时进行植被和景观恢复，确保生态环境安全。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序办理环境保护竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入生产。

六、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。

清远市生态环境局

2022年1月24日