乡镇专职消防队建设标准（根据GA/T998-2012）

- 表1  乡镇消防队营房建筑面积指标

单位为平方米

| 名称 | 一级乡镇专职消防队 | 二级乡镇专职消防队 |
| --- | --- | --- |
| 消防车库 | ≥200 | ≥150 |
| 通信值班室 | 20～40 | 15～40 |
| 备勤室 | 60～100 | 25～70 |
| 器材库 | 60～100 | 25～50 |
| 会议室（学习室） | 50～80 | 25～70 |
| 餐厅、厨房 | 50～80 | 25～60 |
| 浴室 | 40～60 | 20～30 |
| 厕所 | 20～40 | 15～30 |
| 体能训练室a | 50～70 | 40～60 |
| 清洗（烘干）室b | 20～40 | 20～30 |
| 训练塔c | 110～140 | 80～120 |
| 合 计 | 500～700 | 300～500 |
| a,b,c该项根据当地实际情况自行确定。 |  |  |

- 表2  乡镇消防队配备车辆数

单位为辆

| 消防车种类 | 一级乡镇专职消防队 | 二级乡镇专职消防队 |
| --- | --- | --- |
| 水罐或泡沫消防车 | ≥2 | ≥1 |
| 消防摩托车a | 2 | 1 |
| a该项要求可根据当地实际情况自行确定。 |  |  |

- 表3  水罐消防车随车器材装备配备标准

| 序号 | 器 材 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防轻型安全绳 | 2根 |
| 2 | 直流水枪 | 4支 |
| 3 | 多功能消防水枪 | 2支 |
| 4 | 水带 | 12盘～20盘 |
| 5 | 水带挂钩 | 6个 |
| 6 | 水带包布 | 4个 |
| 7 | 水带护桥 | 4个 |
| 8 | 分水器 | 2个 |
| 9 | 异型接口 | 4个 |
| 10 | 异径接口 | 4个 |
| 11 | 机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵） | 1台 |
| 12 | 集水器 | 1个 |
| 13 | 吸水管 | 2根 |
| 14 | 吸水管扳手 | 2把 |
| 15 | 消火栓扳手 | 2把 |
| 16 | 多功能挠钩 | 1套 |
| 17 | 强光照明灯 | 2个 |
| 18 | 消防腰斧 | 2把 |
| 19 | 单杠梯 | 1架 |
| 20 | 两节拉梯 | 1架 |
| 21 | 手动破拆工具组 | 1套 |

- 表4  泡沫消防车随车器材装备配备标准

| 序号 | 器 材 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流水枪 | 4支 |
| 2 | 多功能消防水枪 | 2支 |
| 3 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 2套 |
| 4 | 消防水带 | 12盘～20盘 |
| 5 | 水带挂钩 | 6个 |
| 6 | 水带包布 | 4个 |
| 7 | 水带护桥 | 4个 |
| 8 | 分水器 | 2个 |
| 9 | 异型接口 | 4个 |
| 10 | 异径接口 | 4个 |
| 11 | 机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵） | 1台 |
| 12 | 集水器 | 1个 |
| 13 | 吸水管 | 2根 |
| 14 | 吸水管扳手 | 2个 |
| 15 | 消火栓扳手 | 2个 |
| 16 | 多功能挠钩 | 1套 |
| 17 | 强光照明灯 | 2个 |
| 18 | 消防腰斧 | 1把 |
| 19 | 单杠梯 | 1个 |
| 20 | 两节拉梯 | 1个 |
| 21 | 手动破拆工具组 | 1套 |

- 表5  乡镇消防员基本防护装备配备标准

- 表格

- 乡镇消防队员基本防护和特种防护装备配备标准

| 序号 | 器 材 名 称 | 配备标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 备份比例 |
| 1 | 消防头盔 | 1顶/人 | 4：1 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 1套/人 | 4：1 |
| 3 | 消防手套 | 1付/人 | 4：1 |
| 4 | 消防安全腰带 | 1根/人 | 4：1 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 1双/人 | 4：1 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 1具/人 | 5：1 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 1个/人 | 6：1 |
| 8 | 消防员呼救器 | 1个/人 | 4：1 |
| 9 | 方位灯 | 1个/人 | 6：1 |
| 10 | 消防轻型安全绳 | 1根/人 | 4：1 |
| 11 | 消防腰斧 | 1把/人 | 5：1 |
| 乡镇消防员特种防护装备参照《城市消防站建设标准》确定。 |  |  |  |

- 表6  乡镇专职消防队消防员配备数量

| 乡镇消防队类别 | 一级乡镇专职消防队 | 二级乡镇专职消防队 |
| --- | --- | --- |
| 乡镇消防员总人数 | ≥15 | ≥10 |
| 其中专职消防员人数 | ≥8 | ≥5 |