清远市清新区环境保护局

行政处罚决定书

清新环保罚字〔2018〕44号

清远双江颜料有限公司：

统一社会信用代码：914418036681710290

法定代表人：杜达英

地址：清远市清新区太和镇告星工业区（原告星小学）

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据

2018年7月22日，我局执法人员对你公司依法进行执法检查。现场检查发现，你公司废水规范化排放口排放废水异常，外排废水呈黑色，导致飞水围排坑（告星排灌坑）约有1.5米直径范围的河水呈黑色。检查当天，清远市清新区环境监测站对你公司外排废水进行了采样监测。

根据2018年7月24日清远市清新区环境监测站出具的《监测报告》（报告编号：清新环监W字（2018）第089号）监测数据结果显示，你公司废水规范化排放口中主要污染因子氨氮为55.0mg/L、化学需氧量为266mg/L，分别超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准排放限值的4.5倍、1.955倍。

以上事实，有《询问调查笔录》、《现场检查记录表》、《监测报告》（清新环监W字（2018）第089号）、现场照片、在线数据、在线视频以及相关书证证实。

我局于2018年8月22日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司享有要求听证及提出陈述和申辩的权利。你公司在法定期限内未向我局提出陈述和申辩意见。

二、行政处罚的依据、种类

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”的规定，我局决定对你公司的上述环境违法行为作出如下行政处罚：

罚款人民币壹拾贰万元整

三、行政处罚决定的履行方式、期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起十五日内，持我局出具的《清新区财政局委托银行代收款缴款通知书》将罚款缴至清新区财政专户账号。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款总额的3%加处罚款。

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

你公司如不服本行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向清远市环境保护局或者清新区人民政府申请复议，也可在接到本决定书之日起六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

联系人：甘祥辉                  电话：0763-5832687

传真：0763-5811104              邮政编码：511800

地  址：清远市清新区太和镇明霞大道东一巷3号

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4aw9WPvqt2rZN2n8eVnaHxLCD3naLzMKqEHLek0KaKp61szcWAy8OPy854p7t9HBzfuMOUvh4ja1LfJkzfJCftLR3vKiLxMi=oHEX2KiHtLB3zNCvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46MjHzPSH2MiTsLTYANRzzMDT0KSkFMjTsPzH4PzLxPSX2LjYEeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6G4cCBt6dwn6di08ZgriHvLShgryPztrTfw9WTsrtquZ2Q0bGOz8CO2qlqx63fKRB7z8WBKlQuXyvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrek0KaJzLekzLKG9Kt2uqNwn6tjusX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9w9WTsrqPw9WPvre3t6d9r6Fit5R90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9w9WPvr+XzLKNwcCEy5KVzMCDOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbxLCHvLSDvMSH1LCLzLST7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wNBzvNBzyLB=wMSnxNSnvMyvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4Lh3wMiftMyTtLSH7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiQCKTMCKSYAKSEEKTYBKTMEOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLi=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkDcFoCPzE3J1cAczkBPVcITDI2PTMIPlMFQTEEPTEAPTgnaVQsSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMRTkBRjQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUhSTIqQzDwUTUCPiQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItSUIyczcQVTQVTUEHRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEHazEgPTI1PTgUdEATPScBYz4VPjEuYT4APjgAQUEATWcBPjECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEI5PjYBYz4VPjEyYUAmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMT0VQWcTc0kDUkEQQDgqYzERczIEPTUMPUEQPVcAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2cHZFMNSUQUcz05QSQMUEk2STQAc0cnXz4MUFs2SkQILT0TVWcMQDE2U1oCPlgDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZcTIYK1MXYzk3RGoAYDImSkYBPV8kQlzzQln4dFUAaSQFVlIBUD8tS2YWRT4PL0cKZ0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBakUYYmMZVBspQVYMPiAGPSEUQTE3MEchY0cPLzXzP1ImUlwyQjz1XyX4VVbvK1QYbUIiTTQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPV85UWoMLVUxYFclMDgQNSMtRzwnYEn4U1QCR2jqLUgiaxsPcTL3ckEpLDcqTkb1PVg3dDoWQWcUbGcxLjIRK2MkMz4NTEIsRV8PamfwcVwgVF8Yb0=yMEPuLDTuPkcscF4lb1U3dEU2Kz3ybCguYB83dB8pYFHxdSUJZzkrYCgsRUg2clM5T0I2S0UzZD8HSzrvcGQGLB8OVjIqdkItMDL0ZVgZazMBLDUQbzMAczUAPVEOPlgpPzImdjElPlcNUjgSSTUGQDEWYzIRL0E2Z0D4dEcLS2IATiAqdCcBMUEENDIRUUIpPVQBYz4VREDzQTYmTUUoNFf1MSQPaiPyQ2ILYyLzYlMHMWkRVlEhbEE2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0BUTcBT2AWP2ciQDIAc0QCZkTxSTQmdj8DPSELUEU2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMZjE4STQEdD0DUWkNZjE5SjQELT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQGPjEGYmoJbVEAZT32blQPcUjuLGILL18xcGoHcz4XLjf1YkISVjDwdR84REcsKz8pckg3UTYjLSgkZzQlbTM1RVYyNV4VXyYAb0j3TSAGVkYVaVj0LVQnPiQNM0cjQj01U1wkT18gVFkEVUUnNFISL2ogdVwkZD0VcEgqaDoYUjE3UkExUUQ2S1InMmIJc1YnZWMNTT81TigtVCI4c0cqckDyZzQ4U2IycigGRmP7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQik2VToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFMjQCPzIkTTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMAc0k5QSIYUzjzSUcELEkpRSIYUD4pS0cILUkTRSIOUzTwVUQRZz0WTWgYbTMCPScuc1cmSyIMRTkDRCYAQDEmQTMAYygHPTEIYzY2UUEATTEAPTEkQ0nxVWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc1cmQVsMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0Rb2cGTUkDUkEQRTgnRTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGX2gGdjEZPlcNUjIAX1UEYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAYVcBazEGNDEjUDT4STQyQzDwUTUCZCPvPTUiPUIAPjQAQTUARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYHSTUUQzDwUTUCdCPqPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3UUQBTDImSkYBPT0kTzEBRDEETTEQczIBPTMAPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTciPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQAYTY2LGgNUDE5SUQmdD4pPWcMQDIgQmbvdD8TPSEMZkU3SloAcz0DPlEMRTcESUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTSg2QEEYQEYQTTkHY0okYi=zX1Q2QWgDdjENPlcNUjIAX1UBaSQFZik3YTEpQVYMPiAGPSEUQTMnMEchY0cPLzXzP1ImUlwyQjz1XyX4VVbvK1QYbUIiTTQETD0ALDcALUUEP2fzQ1QRZBs3aFX1SUH3czgQVTQVTUEDRFgZcTIYK1MXYzo0PkcWc0U5bGoxLVkDUCjwZWAFdDEMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTMpSkQMdkX1cCIBK1cjQCMkX180QiEtLUnvRWILM0YjdVnzJyQLdSkCTEEgTjYhazMHRDUrVUQBT14CckkFRBs3M2LvLCkGVVkmJ1YHUyYVbFUnZWbuYlgPK0ETNDYgXSIjJ2f2RDYTQCfyYV44ZCLuRDfqSiE1XjwqaUEoUiM4VVglPyk5SjoHPSUSLjTzXyQxTyHvXkP3MVsGUD4GYlcLaTsFaVcIREERP2cIQDEQPTIuMDcGSTkGQD0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRFQDP0IDLzYYbyYyPjgSUDgyRFwAUGcFQkIGSTHvQzDwUVQDY0EWPjISSGkHbl4mJ1YpX1EycTQlZCk2Yl4JQlwvcVwDPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz4TVWcOQDzzSTQUcD4TPVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQidT0DRWcMUDU2SkQILj0DSSAMUEU2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmVTUAVh8MaWAuPzjycWPvJyUpK0MyclUocSMMYjDwYkklbCkFRlsDVDvuRVQgXif1SyklQkEVL0g3MkENJ18KNFfqdiIjUmouP2gpdDQQVlwVU1ELakXxQTgmL2QZLEU4NVEVMTsnbFUITlgSRGgzSFYNbjsVMjU3UyEkT0UrZEUDQkYCcEIPPSU0RGEyajHqQzs2LTD1NTg4YFYhSDIgTykDYUEPRlE0dR82VVzvdFcmRFgMRTkBL0EIPjETPzMAUFs2Y1cEZz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUIyczcQVTQVTUEIRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTcidDc5PUoBYz4VPjEiYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEkYzIuPTb3PVQTQSkMQGMGPSEUQTMnMCAAQVMATjEBQDEEQTEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTQjgMQUUGPSEUQTM3MBsAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gUUDIPPlcNUjIASVUSPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkTTkPPmcAPzkBXzYEPTUAPTEARFgsYF0MPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTMgY0cMPVM2K0kFY0kJaT4XdDoGXkQhPjErLWQ1RFY2UFUXSR8NK0cSbmYDdSUYcDU4ZSQoSTwLdTsjYWcTR1codkQHazYJSUYZTFbvcEMLLifzK0QhMmgrLVfwbUUxbygBZykjMGcQSVzwLzUVLCEATVQyTTYQaWAFUDoJRz3uXmcBYjUDK2YrRWkvUEgAYDkES0gMP105NWT0SyACZGcvZiYVR2AGSxswK1b8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiHvMCP7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX2KiHtLB3zNCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOl8qMVPzQUU2TTEBaVkHXkowSGL3bF43dTQRJz0pRzk1cEcmYikxVEQOaGn8YTMSVVLuXTcVMy=wTCMJMlg0LjYNSEYxUVIjbkcTXyU1a0opa18ua18uVjYFQjYna18ZTF8uVj8EZ0kkUVsFS2b0Vlo2MUokPSUYNTgjVUAtQUkzX1k1M1QLVmoIUDYGMB81OWf2QiEYZEn1M2UYMk=xciX1QkoYQjYFLTYFQiYFQjXwLjYYOSXxQiEnLjXwMiIYLTnxciEPcTXwLGU1Q0YnQkkOLzX8cCEFSUcPVkYua0oka18ZcF8uVmAua0oVZ181X1suck=0a0kkMV8YX1QuQmQjazYPMFsZYSQqVlnzZ0okQVs1S0UqckYUZ0j4UVsYbGcqQlMQMUn4TSUZSzD0cmQAMWYVPiUYYTH0VVMsMTYzaSUFS1kjVlkoYEonRFQ1ZjgjclMhYEj4XlQYYUojQikwYDYVbSQZQGDzVj8LMGYVbyQYMDvzcj73MDYzbDUZYV4EclU3QUj4dDUYQGkEVVU4QSIndTUYcDQUVj8RUWYOJ0UYUj0UQmQMUTYvJ0UYS1o2VlUIc0kzRWcYX1cQVWQWTWYvYkEFYWIAcij4PUopVDEYNT8BVkA5Pkj4djIYQFUsVlUYaTX4T10YS1EoVVogZUj4Mzg1bScHcmQPXkouLTgFXyYhQjQnVknyMWEYU18wVjgubUorMGEFU1QwQmIUSEktMDwZTkEyXlwESGYxPmMYTl0yQmIhNEkLVigFUzwvcjsvakordF4YZ2AtVmIDdEoRQGgZSEI3clwpdUotR2k1U2Y4QicmQEkLUzQ1RykRVmIOJ0otaBsZblUMVl4kSUoKK1o1aCcKckHvR2YqQ1oFaDoIVSIucEnyQmYFSCYIQkbxckkJYGQFY1szckfzU0nqYGQFVGcWQhs2UzYyUUcYdjImVUghYkjqZVYZVDv4cmgZYiISPlcYdmAxVmo4bjY3bGIZY0IXchsDbiISSCk1VD0XLhsZYjY3SUgFVFcOVWgzS0o5UFwFJ2Irckf8djYXX1UZdDL8ckgGYTYyQ1UYRjoSVUfvP0kJcUk1VCMScmn1TzYIMkMFdCMSckfxVUjwMVMYOVsickQjXzY4a1MZMVgYVkQUK0k4MB8ZMlkGVi0AXTj1MVM1LVIGVUkoQ0n8Xjc1YlkGVi0ZQzYZPlEYLSgVQlYwUkn8b0YYLWj2Qi0vM0nwJyAYNCgVQiEpLUn8TiA1QzjwVS0pLUnwU0A1OTjwVT0MLDX8Y0AYVSjyVjcXL0j8biM1LVwJcjYCMmYGOToFOVwJcjYYMjYGPyY1UC0JQiXuZGXwX1gZQ0j1Qi0SMkj1Q1gFQx8nckkiZEolPyY1VR8nciX2cWYGQ1gFMiA0VTcVcUoYQ1gFSUL1VSDwcTYGLGUYVSc0ckQGZDXwTCIZQiXxQiYJLkjwLyI1VU=xViY0QmXwcTY1QjYFXWbyZ17za18uMF8sa18ua170cl8AZF8ua1YFa18oTWbzY1MOZUUjMVsodmkUYmEzS14VLVEAPlYAYlIQZlIsUVQHdiEoYx8QUjQBTEA5P1gkbz8vZ0YPdEEJS2kBNVD0L1MJUzvucRr8bFkucGgZXmcZdiEAUDwucF45Pyf8bmgMMSkWTVcla1MwTUUoMUY5alIxa0AJXjIZMCQGb1sLPznuSFUoMTc5cTkYMVcCUhrwakEGQCQLTVwBdjspdiAMR0Mxa2n3RWAQREEtYlcSQEoZdiYtY1sUPlo0SGAwS2k1S0YBajb0SWQVOTwXK0AJbWQTclQOL2n1MSEkVGgjYEX8Z1HqUTQMalMLPTQqYWEIZUT4MTUQNV4BOSgCLUDzMV7wTjn1X1j0djQkdED0RzwrbUMnXz0MaR8RRWQgYUI4T2AmTlwEaDQqK1TwcigDNTIsQTfyaF8GJ2n1ZzH4UFw1J1guRFU4LjYYc1UERzY0PmMxVWcTPWjuZUD3PyEVXTMQQGojXST0bmYITWEDbEoMazn2cT8ubWExPmf4cTEpa0ERYyUyMTcmcWgpYDgsTTkoZWEAbCgOUGQqb2YKMkUpU2EKM17zU0cmbz7wax8yaVs4c1sWa1sTYTP4cGgjLUEObUcydEEjYlcKQkckS1ULX1oKLV8LXSDuTEotY18qJz8uX1UIPmUuTFMqb0fxaTglTjwMZTQzJzgQVFsWXWEZP2ctNWEqZmIuSz8LcCgpdV3uYyMycC04REEwMCAAbEE3UGn0NCkGMjQsRDwsaSg5QTQuVF8BYkEgNFwpMiIKVjElQSkhYUEvaDnxQyQjU2M4NCULSzgtbmQiZjUhTEUiYx84a1QDTTUBbmcLT2HzXz03ZyzvcFE1UDsobFHzcEowMFkhUD82RhsxcFcpR0o4ZzD3al8hMV8IMykydikwdGIUVjYqTGEmMFI2VjwqL0cOX1suMigOYlMmMS0uZ2oSPjIRTW=xTFw4QUcgNB8PRFkBdWkEYRsPXWIuRjQWZWj2U2MgbGkKbzH0c2IOYR70VTD0XVX4X2EMbDz0PjU3VTUHbCkUUmLqbCgqaFUnbCUAVDwWbj7zTloKRyUlUjIDTELzYmEsS0QOTzUucmP3bVX4a2kYdTgyREEzaiQyZTsSMjwANV8yPyUkTWkUZWExbjj1a0Y2bmQgbV8USWYZazLzNWYDZikCZ0cDcF8sbFI2YjEuMUDqMmPzbVwUQTMGXVstPyfuMTIidh8DX1j4PmgQUx8yNCksdEP0c0EkRyMwYWQDdFsvcEcgUmgMbGnzTSUvZF0ETVgva1YqUzb4dT8FPV0EcF8hX0AwMSj0S2cjSDovYDr8PTcxK1n4cC0DZ1vqKzf4YEgvYzMqPjgyZWDzZ1oSUUTwQmMkbSADa1cqYiP0L2cudTEqZ2PuX1MoaWYkX0AwUy=xNUDvbVsRYVMXcWEQNUYmLjQGLF8tYC0uUWDyZjguMFcQdlbuU1MqVlj0QSUALUYlTDQoMDb8K2DuNDQqZFPza0T8aFcLTWQuSV4qX1QyRTUAMF70cy0qbGAQMEjzYB84Yx8KTlYrMUDuNTsJbFgKXzk1YyXzYCAScyU3MSQMVFUQYyQFa0QTYmMVPjzxVSUHZ0HvTWAoZlQhPlcpMGEWYFc2YFEwRF8QZWguSWQJK2QGMFzqbDf8YV8Qc1MzPSguZjQRdlcDa0nxaUcQXikzZ1sWQUYiSDEYZUDzSUAmMETzJx70TV0zcGQyZmLqPVQgcmMoazYrYFQuaUEicCUFTWQgc1ohTVoETVQUa1kSYz8RXzgDa1chb1oqbyIsdGEKZmQlNF8ZTWElK0YLZSQBaUYHK1sFZD0LZ0cBZWELS1sQTWAQZ1sUa2AzK18jZ2gzbSUsY18zcDwEZmMja2oTUSQiSFMzbkcpZ1sAaRsQbSU3a18BciYEMVr0U2PzQ1wQZGEvLFk3bVQWRFQWUSErTEE4OWEudFb3NTUCMWUjUV02Q2MqMFglcDUlZFoQbWD3bV8QREEWYiUAZyMzSDQAcGAyMUDzTV8AamnqbV4XYkcwNGIibVcvMGQzUkgja18yXmIBc1ISOWIHdjsvUmAsLiHzVjcZT0ULah8gQSQxRWEzQ0IQSzEwalU3a0D2UFH4RjcPQGQ2RGAwb0f0Tx84dFsuXjEuc0cla2EZTGEgZSYwS2IBY2EuSEYhXjgqbGoRblshXyQmRVnzMCQpQmn0a2cBTGQqb1YQKzj4Y2QRZ2cDNUDzSUImMV8obWQjS0H4NFM5VVEoZVc0YkU2aDTuMTDuTj8Abh7zcEonPVgZbVkyX1ImU1sPK2AOQVQUayQoa2P0MUErKx8mayQpcEczY2fzTUMqQF0EJx8WZ1sKal8WdF83ZTsua2MUZzExT1QLXmElZzUqK0ADY1otbCQya0A5PjD1Rjb0ZlcAbTwjbSEoS0AUVF7zaDX3NGcsUyUiZ0UJbWEwbUP1J1P8K0TzZykWSSg2OVgpcFYpbFgOS1sJa1sqQlEga18AbV8uaCYPTCAGRCQOMD0sR1IoTSUqVFQGZV30azQJPlwuaUPzUjD8VlbzMVkqbWQvdF8ObSj0a18vYUUSdDsBMmoSc2TyNGQGTCQucD8VZVcoUzT2YFQuYEcBa0I4Y2Ewbh8DRycUQy02amQKYlYjR2gJbWIvOUYPMDchMWAZcUIlZkDxRmQmakAzaVc2aiAQbyEJTyQEa2gyY2PzNTwwQ0MDL1M5UzIOazQHaUb0RDwGSVswczYZPlkWdVkUQSU2cGEmUiYoQGEybVoQbV8VaCUEVjD0M0EqcWEwKy03Zz7zLF4BYVILPzIsZzv8Jy0ualkCa10tVFsodlgZakIWblczMF4UU2QLK2EnbWELbUEoNF72U171cEIyVlbyTUELcDTqZl84PykDbTsgQyTzczkzcGIAbEEQTTwoPkEIdFsqZ10oK2QWTSkXU1r4aSQoazwWVDQwSWkgRDIyPjPuQUAVLGoiJyQoZWQ5RlYjYEX8alczQSQObEEoXTQpXVQoS2AwTSguaz8zQF70dTkDbWELLDD0cWMoa1sQJ1sWNV78UmoyYFooZTUySET0QV0iY18uPhszbSUDMFguQFktVlP0MWgUdWE2XzwqbWcwTV8nZTgkcDMvcCU4QVIzY10nSzQuVDTzcEE5M1EITUEublX0PTEscFsvXmAQbSIzUVkKazkGUVPzdR8WQiEOYGMoTTkAVET0RGH3ayQwVmQzZFQBM1MFbVsxbGQGbyUqMEkPayT2ZmQwbSElX0YpajwHa170bigiVGQ1SFruMxsoNCQIMTIuPlg2LFIAaj05U0TuZB8LQiDqYT8WcTImRDgGZ2IqZjoOSF4wTUEwbDo2PjHuayMxa18VZx8qb10kdF8uc2EoMDgiPkUHQTozcDsjYCAiNGDzPTwEVUAUMCQjK2QQXjUlK17qMkYQUzgBSVUqJzgJa1ryaGABTTs4QEQCYSQOa0IOPiQHcl8KZ2cBZEcLNV8GZlMybjn0UTM2Ul01b1swcFMQRyAwamEOYVUDZmkHZV70dDoGZyIqZ2MuNCQQQF8IZGEJcF8vaSUFVigWbDv1ak=zazMvcEEBUVHuXzUyZWIjVkbqMVXyTzEQcFQ1TVkQTSkQX2DqNDgEYFEETUciUmEiTl4Lbl8uQFsYZFruKxrvLUE5T2PzVl0yRUUqZUcyb2P3XWAscEI2ZmAwa0o5MV8EQ2MlS1D3M2EiUTkPTVTvPUUuMEMwYl8sMzEia0AzTlUiM2Mva2ATTSQ2M2oxRDrzaEUOZ1QidFUOS1shazUqLVEuXVsiLiUlYlL4Z2EtVGMubUD8VFIBYDUgZ1r0Y2kkPzoyYWQvRjo5bWE3RjzzbWjuY0oHTR8zcDIwc1ojRiMjMSUHTygqMDH2QWL0ZkUia2IqYCUuNDTuYyP0c2QLcF78ZhruayQObRs4RzEQZ1kiU171X0UuK1EyVCkLZ2IEPV8UXUULUknyJ2AzQ0QnRSYQQWEMQSgUOSP3dBruUiTxUlMmMVUvQGEpcToUMCQ3RlYuPjUua1sxUFwDa2MKMTIwax8YZ0MzLFD8MFgRa2ELVk=4RV0MZ2ouZ0EJa2U3UU=ucFcqXzQga1PwbGkFNUAocFcGZEEOa1MvJyQjQC0TYCHuZyHzUSIrZWMzQT8lZ1kANTIETjIDMScwYCfuZTo3ZUELT1EoazEuMF71PWQua1QuMCcTPVsWVWEUTET4bVUlTV8TJ1gubVQka2oEUl8ZUlUzRkoVazUzbGEUbTg3S0Ewb0=0X2EOUUEuZ2L4a1M3cF8DYFouRUAOa1kmZV8OVkEuSGIOayE1MEUvQU=3MzgobWYsP1sUJyj0dCTzQTQ3YV7vYV8uR2czbVwlZV8zdWIjL2QCbVUmTV7qblguaSzyc2EjQGEiK0X0PzEzbTs1ZV8pVWIqRTYQa0DzbWcnUWEwL1Ywa0QWYUT4MWQuSTkicEcUTF8KSFkwZ0gwazoCbV8wYF8uSCQwaz8QZWEUZzTudD8PZyQ1a2coMVguVjErU183Ul8SZWAjblgwa0UiTV8AYTQuMEoDa2EAUl7vTDYPa2guUF8EVCgDbTb0a18mY18QQFQuazsHa1QEM2ERLkkuUVsJSGcXaF83REUwMWQHa1sBczQvQzQqLRstazIWMVn0J2MuazICa2n0PSQoRF8udTspZjwBLmEvciEDSD8gcGcwZ17zK2cuZWjua1PuTF8oZz8uQVUrZ2QwUlsALSMuTVwUZlIILF8oVWn0Z2ItMFIxbF8BP2cobSMSazUsRFsFPSkuPTcTayALTCQURkUqdkEXayUyb18UMzUudGcpbEEuSUEJczHzRGYAcDUHPWQwZEouZ0kha18ISF84cj8uT0EmazIJUV7zXjQuK1vqbSUTPSUEZ2UobiQka1kGQV8sNSQuc13wTVQuVF8jOWoqdDkWa1IDYV70diQuVmjzMEokTVowcyMuMFojMDT0J1kLaV8LU1wDazwmLl70SFEEVWoma10ibiQUQCkuYFUqa18OQiIzNGMwbl8OT2EzKyP3a1sLcCUYX2IucD0wMWUnbl8ra1L0XUEiZzQvbSUsbiDzSEAjQGkyQCQIRVMqc1sLZ2jqLSQoUlL0QSMwUVMBbV8kNWEjXj74a0DucF8MYVMubiMiQU=2cF8mTV7qNDYrbGDvcF8gLSP0NUMwZ180cF83J2kucykwa1gZamk1Q1YtbEgqZzkXbSPqZUEDJyUiMGYlcCUPZ2EuLV8wa0YAcFQKP2EwMGYzMSQxa1ssP0cuJyAza2QrLFX2PlEoZGIzZ2ACZ1n8T2EuVF0zMSAiX0EHYlMvaCfzcyMocDElRyLzSCAuZ2MvL2MWLDwjRUMiRTUCX1QIRGQKcEoia0czNF8oUkYuNWAwayXuMDDucVMqLx8zRx7qX1QEbVMuMRswMWEUbUgDPkcuLTszPTInX0gqVB8jbWQuQSAFcCkiRUcxTWELbFYTQjQwUWorazzucF7xUWPzJ0EOMTYLQF74XlkqQDwPMS0tZl8RT1wzYl8zcFcFR1QXVUEuVSAQXz0uP0gJXmHubVwoTUQZX0IkMWAuXkYXZ0oOYSUWcF4wUWEQZ0b2ZSUKVUUwYCYPa2P4X1sRdCkuRDHzbVkXZV8qaCQATTswbVDqVDwwRWoqYGAoTTEAa14DRlkwUUkuUUHyPVcBVGEUbF0nTTs1bWEiZjLuZWgVa1EwYV8qYkYuRWQuMVf4ZCUjZloXZSMvbTUia1sKUUEBMDEkdUcATSgnMiQwL2YQazDzNVrqazP0QDMBcFsgMDT2RV8wUBs0K2AvcF82R0AEK1sPa2oSYV8tZD8UbSYVdWAwM2QuPlowQT8uZzspZWcDQTQwMiQva1v3TzwjZmQuQ2QVQTjwYR8SLj8uSCMuZzzxZV8RU0AAUjoubWUxbUEsYkAiKzQFLF8UJzIONGcPZzQydSQ2U0cOax80ayUWPjUGZyDzZ0cOa2g1LVspZ1PzPWQ5MCQAX1kHajYDaicIZy0qcFk3VTsqclUta1sTRV70PSX0b2kXMEEGdEEjYUAvbToobGAsLSUlZ1nzZWfqZ14ULSQqYjEuMUT8bWjqS2gvRWfzRF8oZkUIXV70MTUuMzfqTkMPQVoqRUYvbTLuMUo5X2HxQkIzbEIHZ0P4L1k2bSMuaCEua105XyU5QSkuZUkiMWo2cyQqRz0ubCEiS2gkMDExNS0yP18CMDgKVF82NSQuPlUUa10FVD8sOVUuPh8sTUEKP182clv4XmgnbWAWTV8wLWD0QFsJcGDwb18jNEowZzD0bSUIT18BTSUqMEktMDgHdl8vRDD0OTQZMDEZUV8uRyMubSL0azIKK18EJ1rzU2MsMGAmNWAwZ1YOQSIIQVg3XjH4MWY0SCUPX0fzPTozVmMAa17vTlL0ZigidiUPalX1LUAER1wuYDwSbVkIQ2P0UCUiUGA1U1sDamD0TVczMUErX2f0PSgzLm=ua1c0USQ2Y2kEMDMwUF8IYCTyXl70ZlcuMVQxa2jyX1MudmkzMUUmbV8rZlYqSx8wMSI2X2cINFwEc1Izcx8MbVQzL1L0dGoiazc0YmcPZlL0QDf3azkmXyUPK18qblwzYjwWb1kvX0cTcCgqYCAHa0U2K2DzREAzMTgOQ18lU1MqaycwYGYPcFsxMl8ESDQuYBsRbVsgUmgEamguMWkJLzTxRGQxZiEgYTzuSF8KcmD0S2MiZygGaV7yaF8jZ14zazszbjUQUTwEcyIiRzo1PTUscTzzRGEzazcCVCUzbFr0M1QuZ0f1cFsXMGEENCAMZ1cXX1sPcRsuRV4JMVI5NS0AR0czLF0yY2krK1P8cjYoa2ITNV8ZJ1MidGcuazMJbF8qdjMzdkUia2ACZSUrRWQuUzr4TWQ2MGAxPSkwdEYhSCU2VFswdkAQbFQpbWUPZmD4QVkubmowa1sHPmPqUSQuVWYqLTovX1swNU=0M0EpcGYXS2E1YUMWUR8wTWAmMF8LT0YuUFsDazYhRGQBY0EuUUfyVDwYX1k2XVgEUiQpaWAEYWL2PikwPTYLSFQrXx8LVmEEcSYWX0ImbGcTTlkuQDUpZyc2a2ELRlMuS0HqXyL3Zl8yaWQuNV0YZ2YxNV0qTlMzbUUCU0oxQGcoYFkuYmLzMCEnTF8LQFIuRlkwa2AsayUXX1kuaTkyK1P3TV8obR8zSzUiTjMWZScjbFkuPl0QZ1QXTV8LQl8uRiMpa1cVUR8vKzQuJ0UDa1oXXVskTC=uQGgCZ1oRX185aTgzalUOa1cla18GQUEQRDYQa0n4QiEuVkMwa0T0aVsvayDzZygLa2coX2fyMFkDTVshMEoRaVslY2oubVwjayTxLxsCaB8OayXua1kTX182QEkiK0IZa2c5PV8HUS0kNCchbEIEQVMRTGAuPhsDa2gQNV70PVouYDwPa1QMPlcgbGYUJzUva1IkaF8EPmcuczMxTWDyaFovdFQzbWoiP0cITmQwZiguQWUAa0n8R18ETVYuTVQLazgUblkqM1QuPkcUazUwYj8jMmQpdCMmMT0MZCPzXWgoTlUjYV0TQl82LCH4bF0ya2cXQV7zciEuZUQwa0EYJ0EvQGcuRFsCc173YCQEREoiaTL0bV8AVl8sMSfzXlsya2cubV8hRUQuYF8DTV8KNV8BUjIuKzUOa1Ikc18QdVkuPzkJUSQmbyP0Ui0OdTUVazgjbV8QdDEubl8lazUvZ0EodUguMUo0RGYDL18QcCH0Ql8FLjwpMC0La2H1TUkvZ1Lua0YPZ0c1c0E0S170TD8zZ0cpRl70VF8qS0MzMTcyZjL1RVL0aGfqMFEXTkUuTy0EXVQzMT73cEEEMEcuLD8waGgJURszMF8lXVkiZ2c1bV8oS1MtUFv4YCUGazT0Tl8IbTHudlMBX1sIZy=zZ2ozaGEySF8pVGP0dTgua2UOQ1sDb2P0UDIJMFH0RiQLbGESQEPuM0MSbiQDUTfzPjouXUX3a1snNTv0MVoiZz0jX170RWP0Vh8wa0H8ayUCM178bWLuYGExa0T0VSf0XmgqZ0QycSQ1LVr0UFMiK1EHax8WYkcjcyEuVVkVSS=vTFMRLzgwLCYRRyAPRV8uSykqQDQRXy=1RmUqMkEKLCAgbVsGXiDzPiAwXyQCalQ3LjIqYWHva2gocF8xVVMXK0PuYEMidTURZ2f0MCEWZ2IVSFP1cmP0UT0Fdkc2Z2AuJ1kuVCQndGUJMl0ySWIGSVIAa2DqcVUqcyQzQUcCSzILTDszYjQXSCP3ZFzuZWEvTFgQYUTxdFfzdT8wMmgxK2buTFQhLFoKTEU1T1sZZWEBTT8BbTQPbUYQZ2EMUmElY2ciRCkQZmEEc0gWSCIwZyk3MGczMTQuYiIYSFo3TF8rNGQhayk4TzEAUkUvSSkwQUXzZ1oCSB8udVgoS0IDXzsiQGEIbGAwTEQGSCgESCU1SV8QS2HwT1IAZGERbUgqMGkVZUc1TV0wTF8vRFkDbRsQNSEERD8KcUYPcCIIQFP4LmkSPR8wbUg2Qzw2R18BTTovbWIHMGEDNGUiM2cVXjwIMF4rLWoLXiEvQVv3dUMATjQBcWbzcGIKQkMtU0QCQk=yax8sZ2EVYikudFjzXlsJLjIiQUQSTl8zX1owUFsoTkYuNUYgUzgSQ0cLRTYPLx8pNEAuNC0PbTTxMWkEcF71UCQuaygTa1Twciz3TCb4PjgSYEQmdCQuJ2ooNCILazg1Q170SyAubSbzazH3SVMwUzcPa1cwMkgDYUAwc0YuczMla2EGaF8UNCD0U2MXQUQRQ2EudRsONB8QMSUTMUAXMSYqVUAFNWcxYjQEdGX4Z1oEa18QOVryXSkDZSQJZmE5cSY5Y2T1S1sRMDLuVlQpSSUObUYpa0UmJ18AOWX0cGM2a0oVLiTzRDgPajoWZ2c1bCYmLFoiXkoBMFIBQ0AubTYuc1YZazHua170RlIuPmMGa18XYz8wZF8uUWguMST0NGcCZkn1dlUwZjIZUiEzM1gDYmEUNVsQdVshPTcuRFgqYEgRaFQDLjgwPiHyMkgyZl8BcyMPbScZZ10AdlQMSzYQMV4Fa0UJVWDzX1cuXkD4TVsvX182QSP1X0UuRWcpVWUIMFIXayU

uOVIEciEiMVD1bVsnTGD0LzEzMV8iX1r4R18uS10LZ0kzbWguPmQqRUAuQWoFbT8tRDkJbjXua1IsR1s5YF70dSMwZ2IIb14ySFMqUWAiZ0AHa17wVV8jXigzMGcsYCMDcCIpRV4ubSkGSDoGXST0bTYyZyIjLVwzVl8sayIgaycOa1sVQFTzc0YzayQvXzL2ZEc5VEQhcVXuSDfzT0D0TzMwazwzX1QBRmD0dWQzayTxcCbyTFQqJ2kqMTIBcEMjQyT0ZScgZ0P2VF8LcjkPNDL3YC0pa1sXMV8ubVjuRlYVPiTqRF8jRGYzXzr0YCEtS2QnYB7ucEMCLiESYW=2MyYqa0ITbUn4RFL0PmUwah8va1r4YV8jZmEzMUfqdVsRQyUscyUwbjwvcEAVbh71Uz0uLVMsX2owRUb0MWgzXz85X178ZWD0RmIiMWo2QiQudh8Dax8MRB70MVMUM0oGSDUyVFIDYEASK2QubS=zX18HSFkwaicka1buS18ONWQsX1szaz8jZV8MMWQuXVEuZyT0MzEzaWAsYGQqNGP0Z2QlXzQJQWQObSQLLTwmNUTzMW=0UVkUUUAzQEEUaSP0Z0ElSEEla1MzUxsuczgyZ0P0diAHaWIgTEE3PSk3NWgKVkgGQGgQQFH1NRsKYCUHNSMOSD71ZVk3Z0EQbB7uZ1UiUzUxRFQgLR8WJyQDXToQY1YuYEnxdUoDY2ApT2QuKzUsTF8WRjTzaDwONDL0SFUza1wvYl8EUGE0Lzw5YVnzQEb3OVL2YV3qQC=1cmIWbTkkZ1YVSFMZc2oua145X1kEbDgVdEb0QSQUXkYvbGQBdFQgLGQmUUcXYTg5PjwwTD83ZST3MmAPPSP4RkHxRR8JaSk4ckc4TlL0YFQLNGkRP1cFK1grVWgAM1j8bUgLcDEpXjoFaEMuVV0DMUMhayELZloPbkMqU1ooZzknaEEMXkktNGIgYGIrKxsmSEDqPSk2P0QxRVolM2QgKz04TVb0PS0GUlr3Z1EJUTElTD8RYEk2b2UDMFcOJ2=uczwWa1IjbmIxZ18uQUEVZWgxMR8mLx8RS2c2ZT8jMCQHTTI5TVYlNWQzQDQuYTfzUUUZTmYnJ2EoLEgVb0EOKzMSZCklTzEzc18gTVQjVS0iK0ALMTIZNVszaygYMVMUPiQsSRsrMTEDSCU2XVsUS1kzQEEBVGAtMiUiZyQIbFUuYEPwNSAUdEUuMGkGX2QOM1QZS2IxVGAodCP4MEo1QWQVRjD4dVgjOUbzOU=0dlj0NDUVMSkBbV41VVILPWQTb2QQbCQtY0QQU1MMazwJPyTuTSkWS0M5TVozQlLuTDcUR2g5S2QgZF0PT0oFZUQxPSP0a2Epcij0aTILZTkWc1cxczcpYFUub0ksMlE5RjEDXVgES0kVLzkSa2ghZ18LZ0IrSEciZTgmS18ta1T4QG=0bjYrbWMQayYBYzHzZVX3PlwhY1c2ax8LU2oQPVoja1QAVDkyTTsvMTgva1UjPVQEdVQBcyQqUVoHbFkFcSz8L0ImRzYVPlsAU1sBa0TzXl0EPTcRYzwnK0EWPlr4QD8SY0gmPVoydjoQZ17yRGoiS2QGZT8XQFQvUBsmK173QFsMZ1sEbFwpYWD0bEDzMF4QQygDaTYjYFYBTlc5ZmM3NGE0aV8OcBrqQUMuUTEXaCkIXlEtY0P0aDsOayglVCkAUiMIZEE4cEQKSS0qM1YRXikmVVUjUTE3ckL4QDgvSUMgZyQhTjwXZyP8NWokMV8ISTQiPUIucT04VCMrS0Atb1IQNVcMUSMPYFsLLiUFaTYqaFkkYz70YmcKYUMwXko3MGEJSB8gcVfzMEQWalYLYSYSYSUHamEiM1EnPmX0LU=4QULwbzIpY2Y0b2QBbWTxPiMqQSUiTTUwazwxMz0MPWEyMEc4QUUMPVMCcEUtPiAnRFYlZjQETGLqLWQJTGPzZmEXSGgPc1MAbjgCazH4dFX0TEUPMGAnalYmMUDwaR78PiklSykPTC0oMWErRT8WQTwYY0EkOSQAakgyMEXzdF0gVU=yTSkqMFz0NUQERyQuREfvRCjqQEcqTEkAcVbza1PzTTMnLFoKXl4wPScHbCkxP1sUPWYubDkQT0UjblguayIhMV8jMUgzayIVUWLuK0IUM18rSUAtSVkuQVEJUTMDLD04Y1MQL0QuLyYQbjUKRiUoQUkRSFUjLVoycFL8ZCkkXV0Ua1MLQh8ua1PzbTwycUUoazsAYjkoSEQYYlo4PT0qQjcrb2Q3a0IPOUQEMUbqK1X2Uikwa1spdDEWTEEAMSQSK2D0PVwhPWMuS172PTsTQSPzTkAhYjv0J2owa0MHQDD3TWgIZWA4MUMyTSIxdDLqUzQvX18BMGEwUlYnT173bzsgPTHwK0QTPTsuS1L0LTQzbV4jZEE2a1oGZyQCdGouQ0MgcF8tVScUZVkybVcUTTH8alstZlMvTWIGcUExZx8xcDQyMR8lYB7wL1MnTlT4X2YBaVHzYFkBbl8kKxsyZzklPTELNTcUZSkzRWcUc18lU1YEVCQsbSTyUUYqZDwsPjEgRzUyYzf4UzwjQWkpTTwMQ0AuZhslQV82Yj8WUzUrXj8EUz0OaCMrOWb0TFcWPlc1Pl0PQUkALTQQX1QKJ0EoX1cEUUUqPlQla0YZTF8zbCQObTEvcUTzUxsCUzUwakHuZyIRXykxbzoBMCQAVi0BPTgZLj8DbWMCdiQuYR70MV8kZUP0ZWMobUcuYGIVYib2TDwQVCcYYmkwT1wia0IzZV8iMlEwTTwJa2n0ZWcUMVMvTlMua2EPdFUzRDgKXikjcTwwa1zqSDE5VGgwbV8udkUobEA5cGfzUSX8KyQsMVLuUzH0UiUoVTMoPl0FNVYjORsQa2oAMzQzayIvdFo2STYraV8wQGEqZ1EpcB8zXlEQa1sSVWPzcz0IYkEULzwxa14IZF4uSFYJXlsqVRsyVizuc2QESGgiU1rzUSQQRFISUUDzcGclcEUwdmElQV4nS2MhUVLzTkoKVUT4YyUyMVb8ZEAVJ0bqTWQYNFcoa2j2M1P0QWczazcmY1ozK1osMFoQS10EMVs3T0cHZ1QCbVsjblgyY1wORTHzX1cJZ170RFQ4NWMKYSYqZVPvQUYuSVbzb173bVsEckUGbV8QYlgzPif1NSgFcybvTGILaVTvaDEkayUodGEAMVQsOUIwVFPxbWElXiDzayQzbUEuZ2AiU2IuMR8QSFQMT2f8bEn1cyQuMTcqUVsLaF82MTguS1sOZGfzMWkndjQjNDoLaVs2bj8QbGAIbUEqSVg3UkMObmg4PTkBc1cwQVnqa2EPdiQDayIXayUZMl70USMgQFL4YykAcFoYVTMRLkPuMSUuUUcuMTskdEAWczsSMFkBSTMOPTj1QFQjTGARayMudjQzQTU1ZTL3ZkL4azUmaCYjaFona1sscjUoa2YRQUUuZ2fuYGcxKz8ubyUUZUEQYzEoTWkgZ18qc1oQOWkCal8zXyYtXikhYF8CMV7zcl8kazgqQF8LdjoRayPvMVsvMVz8UUT2Z0IyZ0PwTDE3SWnvSzwsLlYya1zxZ18jK14OK18WVEYDYTUqPkAhTF70RDEOJ1sDNC0Jax8oQzYiYzQAdkcWZ1QuZlguPVEoayQGMSkBPSQ3U1cpQDcPM1crbFgiMEfwPj8AUhsATVYiLlsjY1D1X0b2LxsETCgYZyULRFEjLzM1MlzvbSUoMF8HZiAsaiY4bVEuRGf0cFslbmgqa2EQdEAzdCQSNWknP1PzMCkCNGbzdjooTTD4TiUoaWIgYGcWL0IzaTcTcjgwXjPvXjEgL1r0TTEBYEcBSGowcFMWZWUWPSQ1a1UtP1Yxc0gqR1czZFbvK1sDQmgua2kIU0UuQBsqa1s1VTg0QUYCTF8zT1guMGktTVYQPUklb0kvdDXuZ1o5T1svQEEEQD0vZFYkYEQBOVE2ayQoTWgHYmgQa0fxNScWVTgqYlMIbz78XzUoZWECYkj0QVz8NSk2VFIzQ18mdEHyPyIDazopdUQPPTkRPmEXNUMvaxr3RzcYbVPxRF8lMFolcDUGYCLuViIAR1UgU2krXV8oNUAQK0YYVEAURlQYZTfvQlHyLFstdh8qa0UPcGcVYWckPjMIQVsKQUQUTjEOdlMXNFEzX18Kdm=yQ1b8dF8jczYLLSEGQl8rOV8kbFUpaiYxPl8RbkH4c1g3QEMoaGU2U1IDT1IAYST2bl8lRCAVNV4CL2QpXzYRQlwpbTf0MGgPUGQEdiggSB72cFUPRWAHMyD8QT0UcyEXUyUyLSMtS1MrLSQpMEgsOTb2SUMHdUIxQz8WUzE1S2X0VCgLLTMpXWUQPiE5UikqXyQDTEA3T0oEMVn4SCECYDYuMWcpTl8KdT8XTSPwMzIwRFowMFgVMmILZzMza0ESTykkNTQvXSUPcyz3SDjyRVYiQUg4a1U2bTn3Yl05U2cmLCMlVjszajD3aGQqRmUJNTUPZzL2OUIOLkXudUAuUkXzNV8ARiHwS2M3TUYQUkT3QlXxQSIsMDEXTVEuQSkmVGDqYWoQa1zvQkjvYTUEbiP3L2A0RUgWQF8qVmEta2AFVFn1TVQ1NFYLa1sRKzsTRmIuL1QAL0AoT1UJQiQpJzwIdTQwXzk5QjL4clX4X1M2ayMgZl4HQ2oYPWAANUQCQh7zRCcKZzf0UWo5TTYsLSQUaiQXLjwKcGkTMlUucGoBZV0AayYuSGEZak=0UzsxYSIrdlUuNDguTl73cFsyX1cVZyMyaTkUayQjMFMqbFwuLmYCZSQjZ1ESbTkra0MMMUUHYmQLLFozcTMBTzUBMl8AaTozQVgZT2T0UF8EPmX0QjUUMGUiaVkUcUoUQjUvayQpMzEqcCEma2EMYyYWSFcqbSQWZzcMYV8yZ2QwXVT0bV4KazYEbFE2NCIzTDY0T1r3dl8tL1wSQTIHa1zzdVcjTFYOQiUnYzUoPyURYkMuMVgBUTYFLDcDazcvZl8uRGQWaRslViACa1ssU10ZNVIObVMUUmQEJ2EBVVf3cGLqX1sqMUAiajoGa0UrcEb0c18iayQPayb4Xx8BM1QqUhsicDQtTUkmPjQWUWouK1QxQ1r4dTQubVMvcCUjTUc2bTcwSzguU1YCbVL4S1kzNWciZzwsYTgwdj8qNEAicCQ5NVQqaTQuQlUmKzQ5cGQEaUAuYl4vY1sUcF72cmEWaFgja14tQGPuLzEXYDEiZ2MFMDwRRWEqUjYucEL1NCQmZV8qQUYzMVQXQ182Pl8WNDczcGgrPUf0TD8WRUczSFvyQFr2aVMzVDoVVTQJQGQlMzQWdEYwVEMXYl8UP18WNDMzcEgzNSQqMEAuMxsQZyE2YSTxbzwzLEovMVEzSF8lal8WQRszZ2QGbR8ZVSUzazsuU2AHa2PuX0Ajc2D4cFPva1swMloLMkgicEo0RVIubUQhMGYMYVgpYEUuRF8OazwRQEEROTkQR1g5a18BdFsiaVcAP1fqTTr8ZUERQGQubSIUa1kRRiQRUDIwXy0ya2E2YSklLFUuZ1MITWA0T0EUOUMoUCUSPmE1XUEQX2QuZSYDTTwQJyQ5UDzzaEUka1kPMUEodkAuMCgIPV0uUjQYMSQQMFbxazgDTVQBRTsAZTIkTUI3TUEwP0MAREILMFn0RWDwdWfzTyD2ZWohTUDzT1IQSGkVTUI3YCQYK1UQR1okTWEFLjIUSEMAdVEBTSIOME=zbCAuPVsPazwWXlQyZEn0Uybqa0I3bV8wZEguTSUUa2nvK0ESYWcuS1QSTUEndEELQFouTmU4ZR8jaUEpc0AQamjxTTwQZF8oMmgQa1M3MCE3dVkVQ1UuZTYmazwycF8tRVEQTlEwMFYwLyUybEkQZ1gJMCE1MlkVaVcAYUTwZzchLVMkTV8jYT37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9a1r0YCQEUWcQPTIsZTghVmELbygvamg4QEHqSVoKRWYzU1clNWIXUD8rdi0kP0MYXx8gQ0X2LCEPLzn1ZGTxQj37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7Uz8RQFkSZVctXWQ0blTMBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiRV0mOivuTFkiRV0mOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

清远市清新区环境保护局

2018年8月30日