当事人：广东飞风传动实业有限公司

营业执照或其他资质证明：营业执照

统一社会信用代码：91441803592118845W

法定代表人：林志军，性别：男

住所：清远市清新区山塘镇低地管理区蔗寮村路口

邮编：511800

违法事实：2017年8月17日，我局执法人员根据《清远市质监局关于印发2017消防产品专项执法打假行动工作方案的通知》（清质监稽[2017]51号）文件对你公司进行执法检查，并根据GB12955-2008对你公司生产的“钢质隔热防火门GFM-1523-d5A1.00（乙级）-2-字母式”进行抽样，样品由清远市质量技术监督局统一送广东产品质量监督检验研究院检验。经检，该样品耐火性能不符合GB12955-2008《防火门》标准要求。2017年11月14日，我局将广东产品质量监督检验研究院出具的编号为No.FM1700899的《检验报告》送达给你公司。在法定15日复检期内，你公司没有提出复检申请。

经查实: 你公司于2017年8月15日生产的“钢质隔热防火门GFM-1523-d5A1.00（乙级）-2-字母式”耐火性能不符合GB12955-2008《防火门》标准要求。该批防火门共生产10樘，该批产品没有销售出去而后用于工程研发处理，该批防火门销售价为1207.5元/樘，货值总额为12075元。

2018年2月8日，本局向你厂送达了(清新)市监罚告字〔2018〕10001号《行政处罚告知书》，你公司未提出异议。

上述事实，有以下证据证实：

（1）现场笔录2份，证明对当事人的经营场所进行现场检查、抽样及产品留存情况。

（2）法定代表人询问笔录一份，证明当事人生产销售不符合国家标准、行业标准“防火门”的相关违法事实。

（3）广东产品质量监督检验研究院出具的编号为No.FM1700899的《检验报告》一份，证明当事人所生产销售该批次的“防火门”经检验不合格。

（5）林志军身份证复印件各一份，证明林志军的身份。

（7）当事人《营业执照》复印件一份，证明当事人营业执照的登记核准情况。

（8）现场检查相片证据1份，证明检查相关情况。

（9）不合格产品价格单据1份，证明该产品的销售价格。

（10）送达回证2份，证明我局将检查通知和编号为No.FM1700899《检验报告》直接送达给当事人。

（11）行政执法监督检查通知书2份。

本局认为，当事人生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的“防火门”的行为，违法了《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第（一）项“不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准；”的规定。处罚依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” 根据我们查明的违法事实，当事人属初犯，能积极配合调查，认错态度好，及时停止违法行为，违法时间短，情节较轻，但该产品是耐火性能不符合标准要求，属于严重质量问题范围，根据《清远市清新区质量技术监督局规范行政处罚自由裁量权暂行规定》第六条的规定，我们认为可在法定的罚款幅度内处一般处罚。

根据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定，本局决定对你（单位）给予以下行政处理：

（一）责令停止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的“防火门”；

（二）处贰万伍仟元（￥25000.00元)罚款。

请于收到本决定书之日起十五日内，凭《清远市清新区非税收入罚款通知书》到清新区工商银行、建设银行、农业银行、农村信用合作联社、邮储银行任何一间对公营业网点办理缴款手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第(一)项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如对本行政处罚决定不服，可于收到本决定书之日起六十日内向清远市质量技术监督局或清远市清新区人民政府申请行政复议，也可以于六个月内依法向清远市清新区人民法院提起行政诉讼。

附：清远市清新区非税收入罚款通知书。

2018年2月12日

本文书一式两份。一份送达当事人，一份行政部门存档。