行政处罚决定书

清新环保罚字〔2017〕6号

清远市清新区联鑫科技铜箔有限公司

工商营业执照注册号：441827000006168

机构代码证号：67889522-3

法定代表人：罗庆良

地址：清远市清新区太平镇马岳工业区

- 调查情况及发现的环境违法事实、证据

2016年12月29日晚上21时许，我局执法人员到你公司检查时发现，你公司在生产废水处理站一号应急池私设水泵软管，软管连接到公司宿舍楼东面雨水渠，软管内残留有废水。清远市清新区环境监测站人员现场在一号应急池和软管内取水样监测。

经依法查明，你公司一号应急池与废水处理站的调节池是连通的，里面装的是雨水和生产废水。2016年12月29日晚上20时许至20时30分许，你公司利用私设水泵（功率15kw，流速20m3/h）软管（直径约6.3cm），把废水处理站一号应急池里的生产废水抽排到公司宿舍楼东面雨水渠，通过雨水渠把生产废水外排到公司南面外的市政管网，偷排生产废水约10吨。

根据清远市清新区环境监测站监测报告《清新环监W字（2016）第216号》显示，2016年12月29日晚上，你公司私设水泵软管偷排一号应急池废水主要污染因子总铜为104mg/L，总锌14.6mg/L，分别超出广东省地方标准《水污物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的限值的207倍、6.3倍。

以上事实，有《清远市清新区环境保护局环境监察分局现场检查记录表》、《清远市清新区环境监测站监测报告》、《清远市清新区环境保护局询问调查笔录》、《责令改正环境违法行为决定书》、现场照片以及相关书证等证据为凭。

我局于2017年1月11日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司有权要求举行听证及享有陈述、申辩的权利。你公司在法定期限内未向我局提出听证要求，也未在法定期限内向我局提出陈述和申辩意见。

以上事实，有我局2017年1月5日《行政处罚听证告知书》（清新环保罚听告字〔2017〕1号）及2017年1月11日《清新区环境保护局送达回证》为证。

- 行政处罚的依据、种类

你公司私设水泵软管偷排生产废水的违法行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条第二款以及《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款的规定。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条第二款以及《广东省环境保护厅环境行政处罚自由裁量权裁量标准（试行）》第二章§5．2裁量标准第一款的规定，我局决定对你公司作出如下行政处罚：

罚款人民币拾万元整。

三、行政处罚决定的履行方式、期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起十五日内，持我局出具的《清新区财政局委托银行代收款缴款通知书》将罚款缴至清新区财政专户账号。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款总额的3%加处罚款。

- 四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

你公司如不服本行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向清远市环境保护局或者清新区人民政府申请复议，也可在接到本决定书之日起六个月内依法向清新区人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

- 地    址：清远市清新区太和镇明霞大道东一巷3号

- 邮政编码：511800            传真：0763-5811104

- 联系人：姚晓明              电话：0763-5811104

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4aw9WPvqt2rZN2n8eVnaHxLCD2naL1trTfvZq1yh4ja1LfJkzfJCftLR3vKiLxMi=oHEX2KiHtLB3zNCvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46LDP2MCcFMCXsNSbzLhzzQDLxKTHxQSLsMyLxMCXvQDQDNDH1eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6G4cCBt6dwn6di08ZgriHvLSdgryZ5wRCApuaNKlQuXyvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrek0KaJzLekzLKG9Kt2uqNwn6tjusX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9w9WTsrqPw9WPvre3t6d9r6Fit5R90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9w9WPvr+XzLKNwcCEy5KVzMCDOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbxLCHvLSDvMSH1LCLzLST7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wMxzvLhzvNB=wMSnyMSn0MSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4Lh3wMiftMyTtLSH7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiQCKTMCKSYAKSEEKTYBKTMEOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLi=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkDcDQCPzE3LlcAczkBPVcITDI2PTMIPkUDQ0EEPTEAPTUGVlsqSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMRTkBRjQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUhSTIqQzDwUTUCPiQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItSUIyczcQVTQVTUEHRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEHazEgPTI1PTgUdEATPScBYz4VPjEuYT4APjgAQUEATWcBPjECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEI5PjYBYz4VPjEyYUAmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMT0VQWcTc0kDUkEQQDgqYzERczIEPTUMPUEQPVcAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2cHZFMNSUQUcz05QSQMUEk2STQAc0cnXz4MUFM2SkQILT0TVWcMQDE2U1oCPlgDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZcTIYK1MXYzk3RGoAYDImSkYBPV8kQlzzQln4dFUAaSQFVlIBUD8tS2YWRT4PL0cKZ0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBakUYYmMZVBspQVYMPiAGPSEUQTE3MEchY0cPLzXzP1ImUlwyQjz1XyX4VVbvK1QYbUIiTTQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPV85UWoMLVUxYFclMDgQNSMtRzwnYEn4U1QCR2jqLUgiaxsPcTL3ckEpLDcqTkb1PVg3dDoWQWcUbGcxLjIRK2MkMz4NTEIsRV8PamfwcVwgVF8Yb0=yMEPuLDTuPkcscF4lb1U3dEU2Kz3ybCguYB83dB8pYFHxdSUJZzkrYCgsRUg2clM5T0I2S0UzZD8HSzrvcGQGLB8OVjIqdkItMDL0ZVgZazMBLDUQbzMAczUAPVEOPlgDPzImUDElPlcNUjgSSTUGQDEWYzIRL0E2Z0D4dEcLS2IATiAqdCcBMUEENDIRUUIpPVQBYz4VREDzQTYmTUUoNFf1MSQPaiPyQ2ILYyLzYlMHMWkRVlEhbEE2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0BUTcBT2AWP2ciQDIAc0QCZkTxSTQmdj8DPSELUEU2Q2cYQjsrVUYATT0EQVoAcz45RWcMZjE3SUQALT0pVWcMdkE3SkQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8BY0EBUT71PWk5UTIORWQpR0PvQ1cnYjIKYEk2bSkzZT0AUkEJaUUJMSIyVlchSyEjNGcZNSMLQj3xbjkiQh7yUlUDZlIHaUIqVFEpYDMVJ2MYMGbxZG=zbzwxZCH2LEUjMzYWbDkybkYRT2YRPzUURT0naUHuNCA2LScGXkDvciApSB7uNFgCUyc1dCYDLmcpU1skRh8XQVk4YlMmMiADckojLkEXaiALRzglYiEQOSz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQikQVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFMVoCPzIkRTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBZj0GRWoMdkjyVloQLD4sUWoZUEDySkcIdj4TZFoMdkIqSTQJZD3xVlsNRzMCPScmc1cmSyAMRTkDRFEAQDEmQTMAYygHPTEIYzYQSUoATTEAPTEQVl0STWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc1cmQVsMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0Rb2cGTUkDUkEQRTgnRTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGX2gGdjEZPlcNUjIAX1UEYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAYVcBazEGNDEjUDT4STQyQzDwUTUCZCPvPTUiPUIAPjQAQTUARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYHSTUUQzDwUTUCdCPqPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3UUQBTDImSkYBPT0kTzEBRDEETTEQczIBPTMAPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTciPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQAYTY2LGgNUDE5SUQmdD4pPWcMQDIgQmbvdD45PSEMZkU3SloAcz0DPlEMRTcESUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTSg2QEEYQEYQTTkHY0okYi=zX1Q2QWgDdjENPlcNUjIAX1UBaSQFZik3YTEpQVYMPiAGPSEUQTMnMEchY0cPLzXzP1ImUlwyQjz1XyX4VVbvK1QYbUIiTTQETD0ALDcALUUEP2fzQ1QRZBs3aFX1SUH3czgQVTQVTUEDRFgZcTIYK1MXYzo0PkcWc0U5bGoxLVkDUCjwZWAFdDEMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTMpSkQMdkX1cCIBK1cjQCMkX180QiEtLUnvRWILM0YjdVnzJyQLdSkCTEEgTjYhazMHRDUrVUQBT14CckkFRBs3M2LvLCkGVVkmJ1YHUyYVbFUnZWbuYlgPK0ETNDYgXSIjJ2f2RDYTQCfyYV44ZCLuRDfqSiE1XjwqaUEoUiM4VVglPyk5SjoHPSUSLjTzXyQxTyHvXkP3MVsGUD4GYlcLaTsFaVcIREERP2cIQDEQPTIuMDcESTkGPj0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRFQDP0IDLzYYbyYyPjgSUDgyRFwAUGcFQkIGSTHvQzDwUVQDY0EWPjISSGkHbl4mJ1YpX1EycTQlZCk2Yl4JQlwvcVwDPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz4TVWcOQDzzSTQUcD4TPVIBY0UwUlgUPjE2TUMMQDDySVoAdT0DQWgMQEU4SloAdj4DQSEMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPTDzQzIAQkD2azQLSkEEMFjxSWAPTVECQigEbCEpP2HxLjk2PkYAaUoQal4gdF0BbycVL2oBaiMib0TyXWMnc0fuYEXzSz4yYUoGTlQwSiAJVCY3ZloDXTctZWc0cTghckIRL2MVXVsodWQVQjr4QTkRTVc4Q0oHK2oTQEgyVmQDTx8SSWXuK2kERlI0KzguTFICSlERMF34X0MLRik4QGIQSykrL0oBYVYQb18jNR8VSUkIPiQTPzMAYCACPUEEc1cmQSUMRTkBRjQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUhSTIqQzDwUTUCPiQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItSUIyczcQVTQVTUEHRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEHazEgPTI1PTgUdEATPScBYz4VPjEuYT4APjgAQUEATWcBPjECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEI5PjYBYz4VPjEyYUAmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMT0VQWcTc0kDUkEQQDgqYzERczIEPTUMPUEQPVcAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZzMDc1MAPVkAUjE3ZzIAPTEAPjIsVjoDPToBY0UxQFcMPzcmUTEMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTIIQzEAclHqYE=vZCgsNTMvNDIATUoMQTILdikHKx7wUWkvczfxTVfvZ1oOJyErZEAzNSAzckk2NEUHdh8rTzU1ZVPvTEMIRVT2SzI1MFsgSjsxQFUrTTr0NDrxUlj4PVozMTwUYGg5SFshaj8idWMGZl0ubBs4ZUMDcj4BVRsjckQqS2QvcTsEb2gncFkPTUU5dkgzVGovdCQzZ1IpdF7vYFkjMzkuSUEGY0kQajT8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=zLCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UibtLh3vKiP3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9a1r0YCQEUWcQPTIsZTghVmELbygvamg4QEHqSVoKRWYzU1clNWIXUD8rdi0kP0MYXx8gQ0X2LCEPLzn1ZGTxQj4LUmIUXlQxU0QiMWYuVloua18ua18ZQjYFQlgua0oPa18ZSzUqVVUUZzYOcyUZZmb0VlUAMUj4RFQYTF4EVWQiZWX2YDwZdjkTQjbzK2X8dCcFLUknViX2cUj1TCI1MiYFVkkFQjXwQjYFMjYFQiDxQkj8MiIFLVfxQiD1LkjwRiI1LUA0QiDvcWYGUlgFVT7yQi0zLTYMU0AZUl8uVlUua0oza18ZbF8uVkYqa2YiZ181TCUuVVT0a0kiYF8FcFQuQk=zZ0okMFsZZiQqVlUEZ2YOUVs1UkUqVSkUZ0kvc1sFX0D0VikQMUoOPSU1cDD0ckYBMUkkPiUYX1z0QmQsMTYOZVQZZVkjVlgHYGYpRFQ1X1IjVSkhYEkkVlQFNWEjQkYwMEoDbSQZSzvzckYyMEjzSCQ1SyfzQmQvQUokajU1YWgEVSk3QUkDdTUYYWkELlg4QUkzQEUZS0IUcj7qUUkVSUUFcD0UQm=qUUkOZmcZYTk2VWQIc0kiY0EYcEcQcmAlTTYkbjE1NSkAVloXPUj4SzIZTGoBVSk5PkkDYV0ZYUksQikSaUkOXVkYZlEoVSj2RGYwMzg1cEAhVl7wRDYiMlIFQFgZViL0bUkWa2EZRF8wVlvzbTYWYGEFbkULVV3zSEoRTWMhaDULcmIBb0kRaWMFblH3VTwZNDYWSGA1R2AtVlw3akkqbF4ZbjQ3VkIDdEoLTmg1aFo4Vl4KdWYWcmkFM1cDVTwWQGYKNUIZbj7qVl4rJ0oxYT0ZalUMVjruZmYrMzs1TiAKclsGZjYrRjkYLl8zViMFcjYLMjkFUyI1VTojcDYmZ2Q1VCQWVhsjcDYXc0cFJ2cWQmMUU0k5PlcYVFIlVRsoYkoXSCk1dEolLkMBY0k5bGIZdmkxQmgvbkomTkg1JzQxLkMLNWYXSUfxJ0olQmgMVDYXYz8YdGQOVmoTaDXqblw1VC05QkgiYUo3Py01VDckQmMGYUkJRkMYVCACVTo0VWYXL0M1diYSQjj1TzY3L0M1VCIYVSD0X0j8Z1M1UFQiQmkuX0n0ZEkZUETuVWjzK0n1ZTcZOTEgRSX0X2XwXjcYVVkGVi0hQ2YlZTcZOUoGQkoBXUjwNEYFYmEVVi0yUkjwdScFOW=2ViDqLEj3NEYFLVnwVi0RLGYGRSEYOVnwViEWTGX8RSEYSTzvQi0mTEkYNSMZQ0fyVS0xL2XwaDo1QjL1cjb8RjX8aDo1Qkj1QjcCMmYTOToFMh8nciEiZEoGVSYFOUL1VSYGZDYGK1g1VVMnVlYCMmYYK1g1Mic0cjcGZDX1LGUYQ0Y0VkkGZDYMTyYYLSE0QjbvcUkYM2U1UDcnQiEPLkoFMiIFMjnxVSDyLmYYTCIZMmUFciE0QmYFQjYgcyMqayQua17za10ua18uayU1azEna18uYjYua1kQcyQmXz8oUVP0Z1k5dUUlbWQOakXwXTEBYjElXkEpXl0UYDg5LVkmK0EVQDIPTGoCZFUyS2AqUkA3TToOdTH4XSTyXzoWSB80Jy0vZV8zdEohc0o5LTETSF8zamoCNC0xdDz0NUcQY1YuX2EQUVj0UmotXmIuTDohPknzMDcyZzwCRh8LYVj0Q2o0RUj0YzMVJyEtTTcDMDwQaDI5R1o5LD0KT2IudigIbEEHTV4lY0MDVko5Ml4mZ0UBZmULbGEOdWYOUjItQyUMcEX8SEfuTDowcEQ1YD7ydiX0LVUXdFQjUi0qXhsUQD0tXzwAQFskbTkoUSj0QUD4ajH8NDLwTSP0ayERRiYiZSU5QFU3TSUKSFwwT1giST0sK0IIcFEkTmkSbFcRaDUrQFruYSE1NDP4Pl0ERCMrazbqdiYqPikTaGXqZF8HYWjxQkk2YTUKQmUBb2IYc0QAdR8oTSgCLUYgP0EDdlQgMSUxcjkQbTQvVj0uRic0S18wbWIBdCk0PVouTUImMWL0Q1c0dFojRF0QRVkobTEvND8TcFsycjr1UVoWbTr2ayQWU1cySyEuK2MsZ2k2Z0cuZ0QkQCkzdFPwTT8wU2M3TVQlYzsFU1UOYTwiZjrwazwgLR8PVl4ma1rqS18iYTkBcV8PX1syVCIsRFYRSD0oQGPqREEXZ0cgbUoCc134bVspbl8OSzwzNFo4ah8mL2MzOWkHTWDzLDEvTWgTdiT3NTb1QF0HSF0sNGoEQF8XazIlTVD3aFn1LjsZPVYENVIkTWArRiIGMFQWb2j3MTwORF4xcFMpQVIPUVMmK2kuYDQQQTIxczwSbiQiSWgqOSAzXWYTR1kvXiQzVmDzZVITS2cJJ2IzY1oKVmkqPSgta1H0azj2NWM5NWE3bkUZQlsPbVbzXmcZSFryUz8iZ171ND8lX1b0OV8qdkMBPkIQbCIPaGkEU1D3K0AHZTI4dTUkJ0Agbl8JQEcodScWb1EvdTsyPiU2bj8kKyUYPSUgYikibT0vSSUBQWgYQTgvNUUVbxsvNFsrYVgvMTEXSEcxSyQRZjsKMVYVPjQPTyQlbV0OUD8SQV81cCgwYikudUk4RGMHTWQtMGMoR0L1SDD4a2MCMVUQdUUobWIxRSYuUmcxcFEwa0UMckouPyP4cjQpNTMqUzQza10vXmclPV70TRr1cCQwaEUEPzcgZ14CNB70PlM5KzQiZSkBdEEWK2L3NV03UCU2TVUKL2EkcDQ3Z2AzU1EVdD0vdiQQMWAnaTUQZGAuYlsWQyk4SzYAaTUza1IiTGD0NSUOc1QLRmAjRy0AQ2HuZikzOTQqaBruRCkjVGAmP1sBRGMobSQqZkMUUSEFb1UwLDQuY1slMCTyc184PVsqcB8iX1ksclUiTGEWLCH4TSAwZ0IkX0g0bUD4UlbxQDbva14jOV8UbSMpRF7zY0E5Yx8WX1sZZSUEMTDwUlYPQFjzQyzubR73QFsnYCQuUS0rYzwQcF8MalsiYGMIQTDzayU2OVsvbEDzVSQjK2kmKzsRYlv0TR74RzovZDsiRWYmMiQjLEM2MWf0MD0XYUEmMDYuUEQlb0YBSSIYMTgqTiAQbFkpYFIBY1nzbUcjY2cjXWEHa0EodF8McDnucDbzaRsvRC0ka0E2X2QANF8pQEI5YzQuViIsU0EhNWQqZ0cEUlMLPUkoTSQMTFbzUSPqKyUQaWQzcGMpbxsAYFE1b1kuQlwjYF8sTVMzMTYQcFE2ZlIQZjUQYEUuZUMmS0IiRDQuY1IyZlsyLl03bTspcFX3a0oQbVXuUjwoMDIsUjfuZzYnSTwqUzIobTwOZ0EQbEEqZ0UubGPua1QqdGQwMV0ma2QzSDUpb1QudkQUMFMLX2QxU1oqZzEsJ0EwMWguazI1MjT0ZyUWcCQGaEEnbW=vZWgwYEcHYEcULVwPTWj8bV83Yyf4QTL0cVQUaWcGb1rzZFYzQVYnZkEwbSgwa0EHTUclMTEqL2QLQDEzbGL0TSQQazEtdhswakglU2D3blMwY2=zcGQVVFQua2MhbjI2XkL8bjg5R2AVbFzxLiQZQ0oSUTwtK1EEMGIIbWQGTkEOPWEtYWguTScTXikJQ0ADcGcHbGEyVCUSK2k3Z18hPV82U1YubUoPbVEoMmEObjImbV8LUlIhRFsvdkIxZ1IiMFcIZiPzMFoFdiUuczIPcFsyYkDuRSkmcEIqczP4TSQMTlb0a1kwcFQOTij3X2oYXVkoY2UlUWcrQR70PR8RSzExKyQzVlgAZEowZWMiXlcWZ0=ubD8EYEUuMFkucCT0TVvuK1cuMFozU2QmdCQQT1sDaTTqK0cqZzsta0c3a2goR18ub0UqPWISYDwhbVYqQVruTDQmZl4vMGMuTGoBPSYJQyUpYzEwSFQwLVkOTEUXayQrQif3c10WMVMqUTowbWEwUCXqYCzuUSQqNUcMNGb8ZFozYlovZD8OZzouZ1sFXVEuazEwa18rMkAPLDcHMD7zSV0KXlkQMVsXYDcoaiUuQDoBaF8sUCQVPS0ZYyP0ZVswcGA3az8wNSUua2AkUUM3RzH1dkM2cSL3cDcPMF8zS0YoY1kWQScjYF8jUzIuTmkmbWExKzQKM0UGOWctcDslYlQKdDowbm=8Uk=zQ1H0bEo0TlYpTSIJcFctTGQsY2ctLEEyLToSMDUudGMmcCP4SGEGTzPyX2oWPj8uQDgsUyUHSDcMZ2E2QkoBZUc4ZUUEMWczbVcVMlkDbWMwZkEwa0YrMTUZPST2TVs0bWDuOWgqSyPvajIkXjwCPl0qSCzqOV8tZTMuaV4XZ1k5ZEotTkcxY2PzakUWcDvubVgwbTwwTVj3aycWayYzTmMZYyMQTTwzQRspa2kCNTQwR1EGMSQ2RWQzbjEvTUEQSFkBTTk3Z1sqaVjucEcQNUgWZyksMFkuSEcXQGEMdVEHPmMBQB8ETEXvdlLqMFkocGoJYlQjUi0tY2QEMD8vTVkgQFogYFkObGEQNF8uS2QDayU4RTQwbTvvPSU0b1kuZ0DqZ0b4ay0VdmMjZlkoQWMLUSUEaVMma18BJ2QwMTPzZF8DZV4ZYCT0dEU4bWciSFswc2EQa1goRFUzP2AzMWkEXmQmaVgOQF8XQSQzTWn2XTkQTV8xYiUAPV0zZ2AhbEEwLmQUZTsuRTcUYCQ4K0cFLT8jb1kQRTEXUSUHbiguMGEZcGQnYDH2XzYwZ2IvcDcyMVrzVUAuMScpcGEwLVYiUlotSDguayUxNFMXcGYLZx72J1j3MDj0Pl8BZGbvXjEtSWoWUR8nKzwFLRskS0c0PlcHRDcqblspRj8LamEQTWEvRmcBPh8uL2Iua0YqK1syaVU3a182bVjzRFMBUTgERmQzR1QjLFL3bSQASDUYTETzMFPucEEhQVXuaxr1UkEWRDIMYVrqRDouZyMrbDIQR2kDUDMkMD8uTj8BMDg1azsqczInUzv4azcpX2MxRiUUP2cVaWYyZ2EzX0EKLGEtbT8kYTQpdTgoayU3RjcqLlsqb173MEEDazknbToza2AsMTYZNEcvSCYtTCQuP2AzTTIUXh8iQWMoblQZUxr0YiMSPUEzYGYQZUEQNUEibRr3RDUjXTUQU1MVbVMRajwxa18DZ0knZx7uJy=wTWoScCQZaWMIUVsoU2MycCggbF0zTmcpbGEuVmn0azUGb1YOXSf2bVMURUAQYSAAUV7zT2Ela1z2PVMuTGQRYVL2b2AubEQQMGb2dmIHRyQrUT8qYFM3YT8OZ1IuQVrwXV8gZ1LxMVYlXykqbV4Xb18wTS0XXjIjQVEqZyUmdVUCRmMkcGAJRmowbWgJSSQwdR8mVjgQK2QzPmE2ZlQJL1P0MTgSNFrzPicEbyUpUVMublsjMV73QR8mMCU2cDwzay0pJx8uMD8wJ2kKPUEqZVMWayYiUV7uXWMXNTwqbjUAa0UgUTwVViLqbGQGUFgIMkEEbT0ENET8MCg3Jx8VMSIVX1b0YWADbVo0RkTzMGgJYl8BQV8uZ2ITaDQubzr0PmEuK0kqT2PvXSzzZEIubTwZTCkIaT0qdl8qTToucWgUTB8zY1siQFEuYCEvdTX4TFkzYzcnTT8uX2=qMFQDOUQjLh8qLiQULlwob2QES1YqZTD4PjURPjP0M2EjNB8oRmgoTTwSXVkuPV7zayYAcF8uYF7zM0QAZ0cYbUUPUSkwYVYQa0PqZF8wYFUudjUVa0oVYWQJVkYuQWQvbUUwRGgOTWEyTCUibT8UTV8qbykuX2gzazQjZl8ITD8uZVcoaz8ZTV8Lbj8uLWXzUWAETCf2RFkwcl0CZ0TqNSU3MSQEQGgkayAka18Kc2QwaFYoa2Q4blPycDMwYVcQaxsxZF8sOSM2bVQDbVLuUiUCPWQwR2Yoa1oYblsIQkEuTSQwc1gUbWDyYmEuUEckUSj0cF8MRVMzU0UPazsLZWEqVGEuRjMwa2Eja18LMGEuS0EobUUqQR83S0AqMGYuc1j0ZF8ZPVwWa2gVa0MobFQxZGEuUVMQazEkQF7zVjQubTEVayAPQkAudF8TazUXNDQwQyUua1cma0EDYF8uRzguYDT2bUHxVV8UZzoLc0gra2gHUWD0cDguZzI2QGAGQFrwJ14uPkb0ZiTqb18uPjMudiUAMFkHa184R1opSDHxbWA1LTQLS1Ezc2EqayPuc18odR8uYB8Pa1kqS18EYVwqcGEVZzDwL18QaEUpXjjva1kYdiUqbl3zXmIvazICc1kwL0MuQV0HZzYANV8AQ0QuLDwPMEUJUVs5TUguMWMya0T2QV83c1ovTV8MTTo2PiQHcjEzQTgAcGEnVl8qVVIuazkLa2k1S18STVcuPjoUayQhQF7uaBswMUQAMTUqcVkxMFUuZTcEa1z4MF82aiEQYF8Xa1P8dls3RUcuXjQkayU5MF8ZdSPzVlUQZmE2L17zZlPzQSTqZTwsazwWaDQuSFbxayULXTUYdlcuaVMxMEUDNV8jYVsuaz8FLmP3b2Exaz8SbWPuMCguZzwzMUkibl8zSWD0cVgxa1wuXyUgTVMqQGAwMV0xLSQLTFQDdWMDMDkIX1s2ZzwqdRrwMFkVXyUEL2EUXzIwa1T4bVQhSykuTR8zaz0kX18xL1METCcza1cQaxr3QlwvbSAza1DwMCT4T2Eqa2Uza2fqdV82NWEuZEotdWYGYl4vVFsqRUgwMBsoTTPqMVLzclYzMUAqbV7wa2EuUjEzYDsCbWDzcmP0MGIuZ10CU17qLGQucFvvYicBXVknbmQqbDMqZi0SbV8XaWP0LFMiTTglX2ArNCQ2L1kzPVYKLyQLLF8qb2=yb0bvSFQIT1MIQTMiYDkHcDszVlMuU2P3a1kVUl74bGEuMh7zPR80X1ryK2QKKxsiYDUwX170J2D0bUUwVDQBU17wR2QAPlgiVFsXK1QwcF8ELDYzNVMIU2IQbTwvYkQFQGEUdlwuSR8zayIUcCPqTT70QjwDaykhZVsDSE=0OV4pa0ISaGQla2QzYzYKYEgYTV8YLEEiSV8CVDohbh8waFkQUEoiTlT0bF8hUkgqVj8kMUczamEUbUEqUycoMTsYUWEjMkAucCkiZ0I3NV8HPiQwZUgoa1srMDEQR2EwXRsXSGEIdlsjbFkQPTEuajQJZWEUVV8UTiMAYzIXbUUvaVgQR2YwbVMpPx8odEYuXWEka1slUl8IcF70ZCknMVQpZkgoL2AwQVMuZzsUTTHzPVU4UzEQNFf1MGDyckEuPSP4ZxsuQCUDPzIzZ1DzQScIa2ETJ2TubGAza2cKTDTuZ0AudkMka14nS0UwMkY4bGD2cF8BZmEES18qR1ooczQEQGD1MGAuaCgSSFQpcF8GcEYERSEkK0LxS18LL18qSSIoa0IWTDEVRl8wcWIwTV0lTFLuQDXva0TqPj73c0AqQGM4MGcWUz8uK2UuMUcBQTcqLSQqUz8udGXwZ1oqYCQAcGnzMDEiZTgtQjQtMzkqOVszZWgYR1s1YV4uZ0QIayUAMiUydUfzTTc3TVQkTGAwRlkvbFzwMVYqZiQodBsqakTwMFslPV70US0wdRsOdGAIdCQHa1kpUTkgayT0QV72RBsRT0AEZlsIUmAwPx70VmoibiIFTmQvTjgqUCjyZWcwL18rLV8uaWoiMWoENV8oVVL0dmc2MFsKSV8vLVMOdFTzPWH4OWMCazLzRDsXa2b4MF8BYUUuaTYXS1z8YV8BK10QTTsCa2c1aCkhdFgwbEcQa2DwbSUDZzozbSEya1P3VmEqPSUwMTkSazIQMVrzVV3zRDg5a2AHPST8QEnzPUoUa18KL18wLyUuPjruazTqZyQWb1zzbFb4bGEqYj8ELjkEZGghPij0cmULMUAiVCQARmQZbzEuayARXyUpNFM5MUAtYiXwTDUKaF8jSEMwZTkGcCUTMVMTbGYWZzQtbSUQY2P0TVwidCUANGPxbB8uY2UUMGcmdTTzP2ETazkjMSMhayUpY170YGIudSMiX185dWP0UVcwa1wpYlsOK2D0Lmciczj3aDU2XmQ2Kz0wYGPyXyU3dlMuQ2Ulc0ApXyUDRCguRVciMU=ua1sxaGQlSEcyZWAiU0QzNFsjLDguUWbubSQHTGP0RD8Ga1YWX1suM2EjckAzZ2H1azULQF8jJ0IwZ1EVdDUtdF70dTnyQSIHcGIpLVEkSR8Lazs1bSUOb1MqNDcsayMra1QqamQuR2QxQUEUSDU2LlMKRmYAQV00SSQHbWQuQzMXMWQvZyT2YF8qVCYzZ0fzbTT3LD0qY0giZ0A0J18Iajn0Xmn4OTEKU2PvaWMmdVvuYC01QlkubkP4a0nqX1M3c18uPzova1s5P2Q5UVMubDMoMVwIcF8WRykQcGbzbGIANWE3UlILMWcXZ2E5TEEvYFowcUApbSkEZV8xdmEuZzgBcBsUMF8YclrwRmAiZ2D4TCT2TVozckgObWYkT0cUK2EQbFbzazwSUl8TZzQuQlIHcDImTV8UVCMXSEkiZWcgZDUVMFosbDUkbycBNWEAQjwLYFwiKzwZbTU0MkciTlcvc0QRZV8DQVoqM2cubTwJX18OThsiLygpa2MscF74aUkqcmH4aVsRX2QwUTMWVmIDc1kjZV8lbyPzLVgPazwDXl8JZWEubF0uMUgiZV8sRWLuYCgQa1kwK2QOQVMRP0coM1QvZV8BaUEqYEgQazwFa18JL1ouY0YUK2=uQF7qUTQuZkggZ1UPLB8DdDMqZkIia2osRGQtYT8uY1YuazcETUEHQkEuVikFLV8ZT2EuUSUsZ2AuLSQqNDwuc1kidCLzZTQQZ1HzVkIsZ1Ymdl8waFQuMSHyJzMrKz8uMh8uZUQia2cDVVLuTkouc2oAazgUOVT3M1IvTjUEX0IPbF8BJzQudED4ayUAZl8jSEAuYD0BY1EvckTqQWAuXlUrazUBc182P2IQbSMrZmA3YGQwdlMCUzkRcGEpNF8EcTEuVi0KazUQYl8QYDwuREUxZVr2YF8BU0UuQWElS1P1cFo3L1b0ST0nMCQgdFkRYVQkaUQFa2bvLikvaWMuc0gEayQ1LV8oUGEuTUjqTWADc18HZzM2aygjMDUHVlMsPyUwazEZa1z0NCQhZ2Muc18wa1IIUF8jazQQazr4azIVPl7uQT8uXlU2a0E4ZV8CRToUMFcyMCUVOT84QUYuRFQwa0E3PV8xa1YuQWAqTVk4VF70VmUHcjPya0EzLiUFazXxSFnzOTwubiYQVWAqXx8uUkAqU2Y2TWUOayUPS2QqU1oJayUXa1sOT2P0Q2MpPyYIXyUrdBrzXUgRUV8SOTUgYGP0SygzTTTzU17vS2ErdDoUJ2Pza1YgZVMqc2Ywa1kOX14TaCkjMTcuQSURazkwPh85XzIiZzkqLCQqdmQrbWMLa1oXcCU4RF8ucT8GZzQycCUTPjnzXiUJMDwvbUMDUB72T0MxMDQURCQBRl8gUiguZ1f4SCT0ZlMqSVQiayUIcCUZK2EuTi0uMTL2ay0wbx8jbWIuUSUYNCUhdFsqUGM0MGXwZyUTX1LuXTguK0clU1Q2LV8YZUYMLCAPX0HyRGDvMkIKLEAIa18ONVsDQEIiLCYJcVr1TTrvLFEwZzchLSQBLGEiMDMtYGfxPlskbiAudFkza2IYX0fuUB8jT1M4QUIqdCTzLUcqbkYLYCY1cCUUSTY5U2cqbF7qZV8XMFg3cTn1aWMMbjcMXjEubRs0YVs2MGQEUzMOPjwPR2QlQEgLMCgnaR8obWAPZEEkUSI3ZCQ4S2D1dGHucx8PYFHvZjsPUWYSZ0oobTIQSzIwQEAwUkEqbT0VbVYmc1MHNUEpbTU2VEcLLmEqNWfzc2P0QF8lLkkLZmgPa1v3cFIuNWkSPTEVUWAMNWEEUiQqZjMLK184ZFkOTjQiR1MDbTkvbGEPUDcLNDULMWYMa0EObiESXjEnbUIwVFrzdUYoU2YQaWEPa2AHZTQwJ0D4LTUHSzs0UkAzLjkDYCjxdUMAK2EwVGcGSGcKazIQRmAwbjfzbTP3cVL2c0YhSDjzalvwdjwhLWAEaCg4TzERQDI0cyQzbjsFT14WUDMFTCMuK10qbUYlNV83ZSQhZznxPlMEUEMRa2QiZmETZ1kRUl74UlEWREMGUzwIQk=yK1n3TF73OUAwQSH0dTUzayYTMF8uNEQuYSE1OSgPMykBREMjUFc3MF7qdlj3LjwuRGYGayUOLF8wMyQuPigMX2EWQ0AuY2D1VDQkTGE2Ul82P1YubTcra0T3LSUWb0gEUEIGbV84Jz73K0D0MUP0TEf0MlsYTDX4c2IlQDU3cikqZjUua0D8ZyMgNTQoMDopbWo0MmomcSYOZ0HzPx8ZYFoMMT8wUlouUVbqazD8ciUzb2cuVkXxMSQHREAtRkcqc2YvMlbvZlMhVjHzXjIGTF8wQl82YkouPh8uayUJXl8Bbzcua0gmS2Ena18UdF70MST3czMpViY5YWEpPkoVLWP2ZDQlbUT4Z0E4Z1IAQ18HZFsjVEIrYDPxRGEBLiL1VGMpazI2L0AwM0oqaTE5YD0OQkD0ajYuUToYbSQiY18hTSkQZ2Aia2cEMCYiUV8Ic1oYcTjzXkguMV78XjU1LVL0XSYwZ1gPbSTyPWP0a1MiZykKa18OaTwqVWQwdF8BcFsITF8EdjYwS14HRTo

xQh8uXl0KZ2ojayU4L2EqbjkyamMLX1sUbFMqTDguayEYa1QhNGPzc10jLzQzLloIal8wNTcLRjcgMSUwQmMqLlPwaGQZa10uLlEuMz8uZ0YDYSQ2UmQuMGAiPycnU2oXUFI0Yh8LRCQSTSUSP2EuSGQiYDIJbSU4cGQuMSIzMyMPYFrqdVr0PjIzT1QGMSUoM1EqUCcXazw1RU=3PygjOVouZ0f0a18wZR8JYkYBMRsHa1QHcmQiRyUjLV4OcFgjKx8zTzLxLUMkbCb2MlsuTkQwVikHXyUBcWEtK2AuZykka1QpbWP0VBs4Z0IGMV02MWExSGAzTEYxKyYWSV7wX10idmEIUyT0dGQiS2oiay0obSUJblL0dmcFMF85KzQuKz0HKyT0X0T2VjcLQWMXXjQjTELucF8wLCQiazgLZWEtM1UuYx8Oaz74cF0iZ2QuS1Qoazz0cF8gXV8qMST2PWQsbF0jcFr3cCUqcFYiQDoEcD8wMDvwSFb4USP0bCUUZUUUTGQDTUUsMCUqTVYLTVYuX2QWJ182RGMqUCU5LDgsblEPTWgANWf4dDsZVDcDdEEDXiX4JzsjMTf4Lz8LSyYoZWgqTUEvKx8qYVMWQWIHYFDwK0bqMDQgRkEmYl8jViI4VjQmbFoScF7uQV0Pa0cJQSQrSD73PyULYWQuaGAlazUTbWTySGokZiQDUyf8XyckahsDLCY1bkcwRVUqYkYLX0o2dl8uamoiZTUvREY3UyUEMEUhUmAvcDI3YFDvcFcUU0gkRGoBSGEPS2goMSf1bEAAMCkJTiIIKzosNWk1U2kRXyUjYDv3dUICYzXuZFwYdDD2ZS0wVDwzPVohRjYrT18YaTP0T1IuLTwpZkAxT1sWZlkqRVgrTT0hVV33blEjblvuJ1cLTRsANWcCUGIIZlX2cFDuSWkQYyUAOTcVZygqXToUPVYPS0IjVWcycTPzYz7qbB82SEcuXlQxbmIqa18ETUYodGH0K1byK0IOc2coS1PzMDgQPmoQYlX4cGQDQF8kRCQUUUoRclfqbVjvVEYyTT7uP0MnNVYSPWQ2a1EQYFQYOVLuTDv0Pkn4Z2QuNEj0X0UBMF0MJ1v0PTQLMWcgZ0UOZWQDTTIXbF31MVMqMDkvYV8jUCD4LEU3UV7zdTcicD72YEoObmIXbFk3MCjzVmYEcEYJPSk4ZFP8UyP8TCU5ZST3QUX0NTIwamYYXjwAcEQycEEvMF4mUEEWXz0uSDoCMR8QNUcOT2oQZmQFXx8PQ0UKdGoOcFEnaUASVjYoUGIAMCUubVo1NSUsPjwoRUc2Y2I2Q1ojYV8yVVz1XWoJPTQgZDUOVUXyRUMudFIqazwqTlwLU1MoRFcOa14uYSkDbCUxQlwwb0EuMjImPiQoYigBaFImY2cuKzwWdkEAZlQuYDEXRWMQR2=0RGAuYVQAYDU4YDI2MFsUZjgvZTY0OSzyTlcKQkYBZzEWZzIuUSQhaTUAQ0ImSFfuTUcBZykDS0MmVFcAZmM5RkEqayMHdlMOcDcoS0gDYGATJ1buaygDZz0qZzUvaFokbSUvTSPzakEGNDQsQlQjYjIRY2opb2f3bWUsaz8zJxsET18UPUgrNTkhXV4mUCUrRz8uNFYXNTEVLzknTWkzUDsMOVr2YkIhNVcYYVQUPWg1TykDRGAMT1EqMFIRSEgqMCz4dlT0azkMQFMATl80SWkXL1wOTF4yXkD4Yz0UL0AjZzvxMTYsQlsrZVUmSyUlczskT2EhVmfzbToLK1E0ZCPzUEctYjwkMkMkMTgtbVL2XVgBciTwTCkETyEyPlomcmUycDIwcSIBL1sEMVMQQWEuSGH2ST0AbWLzU2kEUT0AXzMzUV4BLFgHYlYpQDUPbxrwcDoPcCQpbUgLdEA2XzExRDMuPik3YiUPUU=zbFgtYlb0TSEsKy0BNVYONUAPOVj0bVwIS0cESEkmTVT8MDEtVGLzUiQ3aVEYTCMQNVrzaST4UDUKMF8HVCAHNRsDU1sPVTE0YyQuYCQQP1fvZjshamEAMzgvNWICZ0UAcl8vRUESUVQxZF8uLlH0a1P0VGQuLkYUbx7uTkT2a1wMTF4MZV8EXToUPzPvSWkmX0DyUF7yMkExQTsJMVkEVUILYVPwZmMzXy0nNVUgaUUuXzwFK18uYCQwSGM0UVkuRzElRVkLUEklZmkASVsFQ1wycGguTk=8UDT0UxruYicVNWEuZ1o3PUcPTTD0MELubSUAaFIAb18OaycAR0QEMCQRTFIlSCTqdmEuTzgDPSgQdDkobGj0T2MQLmI3PxsWQGAiazHzbWEVYlgSaygyR1EAPiDuUEQAR18OXyTwQGQwalQnTWcuZjcqMDM3dl8GT1Eza14YM0UoZWMwY0UQPi0tZ14pX2AQbjc0TWIqK2IzQGL0K1YjKyDyX1gRYSkicjIsXiQjZTIxa1TuJ2MqRVYAPTv4Q0UoNWQIc0U2a1YWYjUXMF0wMSMUUlsnSF0BPVEKQWMmRCkWSFQEdVoQSD0GTF8pJ1YEa2clS0cWQVwhSzUWST8rL1v8cyUPY0cBY2YBaUAEVTDwQEEiYDrqTVkiYzUUUVsBYFYuUkoPa2QvMD8wPWA0USQWJzMWQWEtTh8qLkIiNWIyRjHzMDEZOTIAREnxSzQwbzM5MF8kKyT0a1UoUCUob1kwU18jbkYlMycPSEEXM0kldWESaFMuTmQoa1L1XWEQSDoudiUoc0T0X2ARX18ubUA3YWQHRDshNVQ0SGEuaRsLPWoXdGEwa185UVkvTGozdCQUMizuMFz0Xx8WPiUVMVkYP1kBaTX4YlP8J0EudjD2QGQuLmA3ZmcMQlwsa2EDbVsqXVozK2QhXUEuZ0MYcCQ2STklTUTySGIuajknal8LYjohZ1sYJ2MZOR82cDULdFMWZyQUMEEHXkMUTSQzc1YzUWE5bVYEalgOb1IUXyQRVjsYUSkmMWL0Yy0nTEXqUxsQcEj3Y1kudSb2YCUEc2QuQ1cmZmPuZlzzZkEOaTT0Z2gSUzgqYDMwZ1QxZGMmaD8IPiQiYzoqayUHYGj4bzskMlsoYCAEUl8MYyQyaygwZzU1UTcwa0ElZGQBNCX4NDY2MyAPbjwsYSArPVUuMVk3bTD0YFz8TmEXYCIwbVYhLSQuMGQwTV8qbFMWbl70K0ELYD0SdC0vViY2MF70Q1sUZzwra2b0RF8OZz8ndCP0dVg5QFP3RjwsZ2cxS0EvbDkwTVsMZGgVTz8xdGkARTI2Y2EEZhsubUA5MDQuLkguMUn1ayUUL1EDXykmNTEzZkkYP0HxUB70MV8UU170R1U3TEc2R0LzZTIMPz8ARSYDYFQPbEIuL185QGQEQWYoPygpTykuQVcrMlQrZlguZ101QVkuckIEUV8qdB8jc2HuS18yMUUoTUEmPVkQdVEqa1s2ZkD8dTMta2QiMl4hNVIjazL0ayQ1a1UuRFsDazw5RkIuMC=0Z2=0aS0UUScqTmMqUCEPPWgMdiAOSFzxYmMuaSIqa1Puaj7ua0cXUjQkQVsBTFIPayUHPT7qZzP3OTouK1kGQlMmQDE5U0cqYF8pZF8AXVkuMDb0NTIAMGgWY1oDQ0=2Y1wvZFLzVCEBSzEVJzEQYlLxZ1QmXSYiUybyJzUPNEkqMTwHXVPyP2X1aSAwMVjzazgpLF0tMmkwXV8HdCUzZ1YxdFsubUE3TGQ3MEL4dVgCYCPzNTL3cyQ5RlkQPSkRMVksblEjc0byTmQsQ0Q1RGEhQCAhPVDyZyUQPTIjUzILdmEzX0cocUcAMGYuYV4CYmI2VFsKY2QnYy=uZzQFdF8udTkWUV8DJ1suZ2YYRGUEUjMPa2QSZF7zdV4QYkEAVVYyVWA3Qh8qZmoSZ2ADTTUDSWAnYlUjUDH8XWcuMFkQdDgldEEuVCH4M0cYRFslXzkySy0iQVkobTMlVSUEaSz4NWcXXmQGa1c3TiMCLjQuRlo4UEAARUIBbUf4T2AuJygKQ0kwYCIHa1XzZlYzQTcjLx8ZLjEKYVEWdVwga1j4TEDuUkkXTEUJYEkoRCAFXiLvZ145K1suUUAzc0Ykc1UBPzkEZzsEUEURPT85X0f3XWQiazs5bCMGYy03a1Q2QjvwLTcFa1v8a1UvYVotMmIBa0IxTik2ZGgDT1krcWcWXjQSXjEkMScxa1YHLEX4ajLycFoiQkIFaFowRCTzdEATcDU5NFELKyczYUAIbDf2LS0ESUU2LUgWMWLwL14OX1vwMFnzVFz8QycMTzg4TmIGS0cWPWYOciUXNDvwP1ogcUEBLWoVNVsiMDQPTGgSVjT0ZikLLTMjQl70c1oRazs4S0gQMCD2PmEHZmDzZEX1bjwqP2QuTUMSNVT4QGAgMUA2OSgLRSMIYlMEVGkuYWcwRiglaWoWc1bvL1YZR2QtPSgrcFsJcTn4QUAqPyb8Tj7xUh84TF8VUiP4azEJLiEOb2gQUkEVUSgFYiIELlzzPUgQXV8ENVcXbRskdkEuaSAFVSAkQTUxMCfybGUIVEcDa1sZbV4ubDYXZiYQYGX3YjwuZ0HuR0QJbl7yYDDyTFkSYToFMFnqSDk4QGEiRWoFPyk1YikiX2cuL1EpajgGdkkAbDD4UDMFKyQHMzsqRCUUdmoQQlzwMEUtMEfxSDszdUP1YV8zdjIoaTEuMl8LbUotTCUWR2IkLlw5YV73RF8RaygzZ2MiY0YqL2MsRUUuMFPzX1svaF7xcjMoMFQqXUMwRVwuTzz0UTglcDvvZmQ0PzISQTH1azEsRmQEZEoScSUTazUBciUFQUTzcVMsZUU0VkUFQWAuMFn2PVszLVcubT0mMkcLY1swMEcqQz0ka2MqcGEgYSUwajsuQjUvXWb3LmQPQmUSZyg5a13yaEMEPjguaSQ4Y1QPYj8FMVgmQVkCMUIlT170ZDIUQjXvQzQuQ2Apa18HcEcsJ1YZLDMuZ10WaUn4Xj8wX0UVcDTqbTIYZCgzbxsiZ1r0TFMtRjcuUVwzUyU2a1MuMEAuMykiKzH2YFsVJ1MzQF4QVVcBQEcUdl7uYGIGZyk4QF8wX2AzMVQQU2cwQ2EORF8WYjMwXykOZWP4c1MqSF0kRGE5S1r3TFMzMGn4YFssQF8FYVbuQGozcDUsTF8lamAmZ0Uzayc1bUcrZFQual4DcB7yPUgjPVMqbzXzSEIIbVsVQl8zTyX3MFcoa1sEUmP0YEgGa2cBa0b3Q2QzdFwAVCUPS0cIU2QLaCMDZycsX2QXRkYYQDoDcFX2QEc3UmEXT0gla0UCa0b3P2QzVGP4MFrzTF72J0EqLWckMSIySGPvVm=0XWQLa1Yta0cEJ2QqcDcwK0oYMWQuR18WbDgucB8iTFQ2bSkzYCAuZ2D1Zjv1VFMzVmUIXl8wUFHzcj0kZFojUV8Haz8uSEIDTUH8RUEKZGouazI3Z1MsYzECZBsQRy0oTUIDcF8wLkUuZUIJMEITPmEiOWMubWckNVXvYV8qXzkQbGUSTUT8T1kTMUMBbWYgTUEicF8oMjQQSEDqMGoTSSQrUVUuZU=0TVk5TF7zNDkAaV8VQEj0MEDzYyIuRDQQYDIIRzEoPlUQTmgQTWECTzEHTjvzZiUIbSE4dCQSLScodlIQTSQSXkELdUYQTmgjMEjuYUEKZlUQbTXxPkULTzE4XTIQLj7zTCQvLF8AZ0AuSEchYGMnViUWMxsuTmgwa2EnVF8QMUUudi=uTUMkc18OYEMQTVg3TTwDZl8RcWkoK1QsTVo2TEEtdSIQSEEna1j1dEEuX2fzLWg4ZUYGYV8oQlcuSGMza14IXUERXWDzYmDyMWMvVUEqZDnzLWX1ZUYsYzEkUSEqQ1HwX1UQa1QkSivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4uZyUjMDUUc0EAPl0oRFIZbTwyNGAtdGkDThsMZjsIcmQWY1X4bkgTS1w5OVUCT0kiK1EGUibvLU=yRiYncSIFSivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYPzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

清远市清新区环境保护局

2017年1月20日